附件2

广西水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查记录表

检查对象：                                                                     检查时间：    年  月  日

| 检查指标 |  |  |  | 检查内容/标准要求 | 检查情况 | 不符合描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．检测单位资质和经营行为 |  |  |  | 资质等级证书中检测单位的名称、地址、法定代表人等信息，与营业执照（或事业单位法人证书）和单位实际情况是否一致。 |  |  |
|  |  |  |  | 资质认定证书是否在有效期内；资质认定证书中地址与单位实际情况是否一致；资质认定证书附表中参数是否满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》中对检测能力的要求。 |  |  |
|  |  |  |  | 是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为 |  |  |
|  |  |  |  | 是否存在超资质范围或计量认证范围检测行为。 |  |  |
|  |  |  |  | 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为。 |  |  |
|  |  |  |  | 是否存在转包、违规分包检测业务的行为。 |  |  |
| 2．管理体系和质量体系保证 | 2.1人员配备 |  | 检测人员 | 有符合资质等级要求数量的人员，各类别检测人员数量满足检测要求。 |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 | 具有高级工程师及以上职称和较丰富的检测经验，相关工作年限符合资质等级要求，熟悉检测方面的法律法规，熟悉《评审准则》，熟悉开展业务范围的行业和国家标准。 |  |  |
| 2．管理体系和质量体系保证 | 2.1人员配备 |  | 质量负责人 | 具有工程师及以上职称和具有较丰富的检测经验，熟悉检测方面的法律法规，熟悉《评审准则》，熟悉开展业务范围的行业和国家标准。 |  |  |
|  |  |  | 授权签字人 | 是否为区级技术监督局审核通过人员，具有工程师职称，掌握获权范围的专业理论知识和具有检测操作经验、计量基本知识和《评审准则》的基本要求，熟悉检测标准，能够正确地判断检测报告的规范性、准确性和合法性。 |  |  |
|  | 2.2 体系运行 |  |  | 管理体系是否正常开展（质量保证、期间核查、人员培训、内部审核、管理评审等），并形成文件予以归档。 |  |  |
|  | 2.3 标准规范 |  |  | 及时查新及变更，并进行宣贯。 |  |  |
|  | 2.4文件管理 |  |  | 管理程序文件完善严密。 |  |  |
|  |  |  |  | 受控文件明确范围，有严格措施切实使这类文件受到试验室的有效控制。按文件性质分类并应有文件标题一览表，逐一登记、编号，已被替换的应注明替换时间和新文件名；文件发放记录、归还记录以及处置记录；受控文件应有明显标志，表明该文件为现行有效的，或已经被替换作为参考资料使用的； 受控文件应有专人负责跟踪管理。 |  |  |
|  |  |  |  | 文件分类归存，齐全、有序、整洁，首页应为文件的目录，文件应逐页编号，文件盒标题的标识应明显、含义应清晰，便于查找。 |  |  |
|  |  |  |  | 明确专职管理人员，严格履行职责。 |  |  |
|  | 2.5工作场所 | 有固定场所 |  | 试验分区合理、不受干扰，按要求安装视频监控。 |  |  |
|  |  |  |  | 接样室应便于妥善处理样品和利于保密，按要求安装视频监控。 |  |  |
| 2．管理体系和质量体系保证 | 2.5工作场所 | 试验室环境 |  | 试验室环境应符合标准规定的要求，并应按要求对环境情况进行记录。 |  |  |
|  |  | 试验室药剂存放 |  | 试验药品按要求保存，酸、碱和盐应分类分开存放，试剂应按要求分门别类分开存放，禁止混放，危险品和有毒药品应单独存放严格保管，并应有使用量和现存量的记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 腐蚀性试剂放置于搪瓷或塑料盘箱或桶内。 |  |  |
|  |  |  |  | 试液按其成分情况采用不同颜色的药品瓶分门别类分开存放，有固定位置，有明显标识。 |  |  |
|  | 2.6仪器设备管理 | 设备档案记录 |  | 建立设备一览表，设备的购置、验收、流转记录齐全。 |  |  |
|  |  |  |  | 建立设备档案，包括使用说明书或合格证，校准或检定证书，维护记录，损坏、故障、改装或修理的记录，使用记录等档案资料齐全。 |  |  |
|  |  | 设备检定/校准或自检 |  | 依法对计量器具进行检定/校准，并对仪器设备进行合格确认，是否开展期间核查（核查计划或记录）。 |  |  |
|  |  |  |  | 自检的设备均逐一提交该设备的计量溯源图，以明确其溯源途径。 |  |  |
|  |  | 设备状态 |  | 计量设备应采用“合格”“准用”“停用”计量认证专用标识。非计量设备也应有类似的标志表明其是否处于良好状态。 |  |  |
|  |  | 设备和设施的安装和布置 |  | 符合规范要求，方便检测，操作安全。 |  |  |
| 3．检测行为 | 3.1样品管理 |  |  | 样品出入库管理是否规范（包括样品标识、存放等） |  |  |
|  | 3.2检测试验 | 检测人员 |  | 二人及以上检测员参加检测。 |  |  |
|  |  | 规程规范 |  | 按现行有效规程规范进行检测。 |  |  |
|  |  | 检测样品 |  | 检测样品符合规范规程要求。 |  |  |
|  |  | 检测记录 |  | 如实记录，检测数据完整、不得弄虚作假、伪造数据。 |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 不得随意取舍检测数据，按检测原始记录数据编写检测报告。 |  |  |
|  | 3.3检测实时上传系统的使用 | 接样工作 |  | 是否由两名接样员共同接收样品，接样视频影像是否记录完整的接样过程，并能清楚辨识试件编号和送样人员。 |  |  |
|  |  | 试验室 |  | 上传系统运行正常，按照规定对试验进行实时监控。 |  |  |
|  |  | 检测视频影像 |  | 是否记录完整的检测过程，并能清楚辨识试件编号和检测人员。对检测数据自动采集的项目，除数据采集系统出现异常并报经我厅质量与安全管理中心同意外，不得采用人工录入数据；对检测数据无法自动采集的项目，应在检测过程中边操作边录入检测数据。 |  |  |
|  |  | 现场检测 |  | 是否及时设定现场进离场时间，是否按规定上传现场取样照片、照片是否符合上传系统使用要求。 |  |  |
|  |  | 上传检测数据 |  | 是否及时。 |  |  |
|  | 3.4检测活动 |  |  | 是否按照国家和行业标准进行检测；无国家和行业标准的，是否由检测单位提出方案，经委托方确认后实施。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准；对不负责抽样（如样品是由客户提供）时，是否在出具的报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品。 |  |  |
|  |  |  |  | 是否按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项。 |  |  |
| 4．检测成果 | 4.1检测记录 | 记录填写 |  | 二人及以上检测员如实做好质量检测记录。 |  |  |
|  |  | 基本信息 |  | 被测样品名称、型号、规格、数量、技术状态，内部编号。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测地点、日期，水泥、外加剂、减水剂等有要求的应有具体时、分。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测性质：施工委托检测、监理平行（跟踪）检测、监督检测、验收前抽检、事故检测。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测环境条件，如温度和湿度，以及标准中有要求应说明的。 |  |  |
|  |  |  |  | 仪器设备名称、编号、检定或校准有效期。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测依据的方法（标准、规程、规范、细则）。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测数据、检测情况。 |  |  |
|  |  |  |  | 计算过程和应绘制的曲线。 |  |  |
|  |  |  |  | 标准规定的以及对检测结果有影响的应说明的问题（如混凝土试件的养护情况，龄期等）。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测中发生的异常情况以及处理的说明。 |  |  |
|  |  |  |  | 检测记录、校核人员签名及资格证号等信息。 |  |  |
|  |  | 法定计量单位 |  | 按规定的有效数字位记录，正确进行数据修约。 |  |  |
|  |  | 记录修改 |  | 谁记错，谁杠改，并加盖修改人的标识。 |  |  |
|  |  | 记录归档 |  | 应妥善保管，不得损坏、丢失，及时与检测报告和其他文件一并归档。 |  |  |
| 4．检测成果 | 4.2检测报告 | 基本格式 |  | 封面、扉页、检测报告、附件是否符合要求。 |  |  |
|  |  | 检测项目名称（合同编号） |  | 是否注明。 |  |  |
|  |  | 检测委托单位 |  | 委托单位、委托经手人，监理单位和责任人、联系方式，委托检测项目内容和要求。 |  |  |
|  |  | 检测时间地点 |  | 是否注明。 |  |  |
|  |  | 检测类别 |  | 是否注明。 |  |  |
|  |  | 检测项目、抽样方式、检测数量 |  | 是否注明。 |  |  |
|  |  | 检测依据 |  | 依据是否正确。 |  |  |
|  |  | 主要检测仪器设备、检测方法 |  | 是否在计量有效期，方法是否适用。 |  |  |
|  |  | 检测过程情况、成果分析及结论 |  | 如实检测数据和整理结果、与指标相对比的结论是否合理正确。 |  |  |
|  |  | 对有关检测事项的说明 |  | 是否注明，有分包项目，在检测报告要体现并予以标注说明。 |  |  |
|  |  | 签字 |  | 检测员（不少于2人）、报告编写人、审核人、批准人是否符合相关要求。 |  |  |
|  |  | 用印 |  | 报告封面和报告本页盖检测单位检测专用章，所有报告页也需骑缝加盖检测专用章，加盖获得批准的带有批准号的计量认证标志印章，即CMA红色印章。 |  |  |
|  |  | 不合格台帐 |  | 建立不合格台帐，不合格结果按规定处理。 |  |  |

检查对象法定代表人/负责人（签名）：              检查组成员（签名）：                        检查组组长（签名）：