## 2-4绩效考核表 (hidden)
附表2-4
_______河流改造绩效目标考核表
评价内容 | 评价指标 |  | 基准分值 权重 | 绩效 目标 | 实际 完成值 | 评 分 标 准 | 得 分
合计 |  |  | 100 |  |  | /
改造效果 (40分) | 改造后装机容量(kW) |  | 8 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 改造后年发电量(万kWh) |  | 8
| 修复脱水断流河段长度(m) |  | 14
| 巩固和新增水库库容(万m3) |  | 5
| 巩固和新增灌溉面积(亩) |  | 5
改造工程 完成情况 (35分) | 生态改造 完成情况 | 增设无节制放流设施(处) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 新建生态堰坝(个) | 5
|  | 增设监测、调度所需 设备(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
电站报废(座)
新增生态机组(台)
| 电站 增效扩容 改造工程 完成情况 | 更换、改造水轮机(台) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 更换、改造发电机(台) | 5
|  | 自动控制设备(台、套) | 5
|  | 高低压开关柜(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
升压变压器(台)
送出线路(km)
闸门及启闭设备 (台、套)
引水渠、隧洞(km)
压力管(m)
改造厂房面积(m2)
新增生态机组(台)
实施管理 (13分) | 建设管理 |  | 5 |  |  | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有项目存在不规范情况时，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 资金管理 |  | 5
| 档案资料管理 |  | 3
长效机制 建设 (12分) | 河流水量生态调度 |  | 4 |  |  | 已制订水量生态调度方案并落实得4分，已制订水量生态调度方案尚未落实得2分，未制订水量生态调度方案得0分。
| 电力梯级联合调度 |  | 4 |  |  | 已制订梯级联合调度方案并落实得4分，已制订梯级联合调度方案尚未落实得2分，未制订梯级联合调度方案得0分。
| 安全生产标准化建设 |  | 4 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
注：1．改造后装机容量和年发电量包括生态机组。 2．未验收或验收不合格的项目，相应指标不计入实际完成值。 3．建设管理、资金管理、档案资料管理、安全生产标准化建设等绩效目标值为改造项目总数，实际完成值为达到符合要求的改造项目数。

## 附件1
附件1
广西“十三五”农村水电增效扩容改造河流资金投资计划清算表
序号 | 河流 名称 | 项目名称 | 项目单位 | 所在 县市 | 建设规模（kW） | 批复概算 总投资 （万元） | 绩效评价核定总投资 （万元） | 绩效评价核定分投资 |  |  | 已下达投资计划（万元） |  |  |  | 本次下达投资计划（万元） |  |  | 建设内容
[8 empty] | 中央 奖励资金 | 地方配套 | 项目单位 自筹 | 小计 | 中央 奖励资金 | 自治区 配套资金 | 市县配套 及项目单位自筹 | 小计 | 中央 奖励资金 | 市县配套 及项目单位自筹
全区合计 |  |  |  |  | 225880 | 59361.02 | 61499.049 | 28978.2 | 14648 | 17872.849 | 59369.09 | 29304.2 | 14648 | 15416.89 | 2129.959 | -326 | 2455.959
一 | 区直单位 |  |  |  | 99490 | 23253.17 | 23868.3 | 11293.76 | 5695 | 6879.54 | 23260.54 | 11397.76 | 5695 | 6167.78 | 607.76 | -104 | 711.76
（一） | 荔浦河 |  |  |  | 16590 | 1958.81 | 2050.91 | 979.41 | 490 | 581.5 | 1958.81 | 979.41 | 490 | 489.4 | 92.1 | 0 | 92.1 | 0
1 |  | 长滩河电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 荔浦市 | 400 | 543.43 |  |  |  |  | 543.43 | 200 | 100 | 243.43 | 0 |  |  | 河流生态改造
2 |  | 山口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 荔浦市 | 1690 | 482.57 |  |  |  |  | 482.57 | 265.74 | 133 | 83.83 | 0 |  |  | 机电设备及土建改造
3 |  | 长滩河电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 荔浦市 | 14500 | 932.81 |  |  |  |  | 932.81 | 513.67 | 257 | 162.14 | 0 |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 驿马河 |  |  |  | 3000 | 883.05 | 867.88 | 434.53 | 221 | 212.35 | 883.05 | 441.53 | 221 | 220.52 | -15.17 | -7 | -8.17
1 |  | 川源电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 全州县 | 3000 | 883.05 |  |  |  |  | 883.05 | 441.53 | 221 | 220.52 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 黄华河 |  |  |  | 22200 | 4056 | 4181.8 | 2035.37 | 1014 | 1132.43 | 4063.37 | 2035.37 | 1014 | 1014 | 118.43 | 0 | 118.43
1 |  | 水汶电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 岑溪市 | 200 | 404.34 |  |  |  |  | 404.34 | 200 | 100 | 104.34 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 四滩电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 岑溪市 | 15000 | 1856.92 |  |  |  |  | 1864.29 | 936.93 | 465 | 462.36 |  |  |  | 机电设备及土建改造
3 |  | 波塘电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 岑溪市 | 7000 | 1794.74 |  |  |  |  | 1794.74 | 898.44 | 449 | 447.3 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 北流河 |  |  |  | 12500 | 2760.91 | 2786.65 | 1380.46 | 690 | 716.19 | 2760.91 | 1380.46 | 690 | 690.45 | 25.74 | 0 | 25.74
1 |  | 交口水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 藤县 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 交口水电站 增效扩容项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 藤县 | 12500 | 2710.91 |  |  |  |  | 2710.91 | 1330.46 | 690 | 690.45 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（五） | 泗罗河 |  |  |  | 1200 | 370.27 | 411.72 | 185.14 | 93 | 133.58 | 370.27 | 185.14 | 93 | 92.13 | 41.45 | 0 | 41.45
1 |  | 小垌电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 容县 |  | 20.4 |  |  |  |  | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 小垌电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 容县 | 1200 | 349.87 |  |  |  |  | 349.87 | 164.74 | 93 | 92.13 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（六） | 九龙河 |  |  |  | 1400 | 297.13 | 329.23 | 148.57 | 74 | 106.66 | 297.13 | 148.57 | 74 | 74.56 | 32.1 | 0 | 32.1
|  | 良佑二级电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 昭平县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
|  | 良佑二级电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 昭平县 | 1400 | 277.13 |  |  |  |  | 277.13 | 128.57 | 74 | 74.56 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（七） | 逻水河 |  |  |  | 15000 | 2826.1 | 2632.24 | 1316.05 | 706 | 610.19 | 2826.1 | 1413.05 | 706 | 707.05 | -193.86 | -97 | -96.86
1 |  | 峒牌水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 三叠岭水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 |  | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 峒牌水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 1500 | 523.17 |  |  |  |  | 523.17 | 258.02 | 132 | 133.15 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 三叠岭水电站增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 13500 | 2264.93 |  |  |  |  | 2264.93 | 1117.03 | 574 | 573.9 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（八） | 多吉河 |  |  |  | 1000 | 809 | 978.37 | 313.86 | 157 | 507.51 | 809 | 313.86 | 157 | 338.14 | 169.37 | 0 | 169.37
1 |  | 波州二级水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 波州二级水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 1000 | 796 |  |  |  |  | 796 | 300.86 | 157 | 338.14 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（九） | 龙潭河 |  |  |  | 6600 | 4434.12 | 4606.04 | 2071.47 | 1036 | 1498.57 | 4434.12 | 2071.47 | 1036 | 1326.65 | 171.92 | 0 | 171.92
1 |  | 爱布一级水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 爱布二级水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 爱布一级水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 1000 | 889.11 |  |  |  |  | 889.11 | 412.13 | 209 | 267.98 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 爱布二级水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 3200 | 1679.31 |  |  |  |  | 1679.31 | 778.42 | 395 | 505.89 |  |  |  | 机电设备及土建改造
5 |  | 爱布三级水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 靖西市 | 2400 | 1835.7 |  |  |  |  | 1835.7 | 850.92 | 432 | 552.78 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（十） | 黑水河 |  |  |  | 11250 | 2800.83 | 2903.41 | 1400.42 | 700 | 802.99 | 2800.83 | 1400.42 | 700 | 700.41 | 102.58 | 0 | 102.58
1 |  | 上利电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 大新县 |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 格强电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 大新县 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 12.5 | 12.5 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 中军潭电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 大新县 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 12.5 | 12.5 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
4 |  | 新和电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 江州区 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 40 | 40 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
5 |  | 农本水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 江州区 |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
6 |  | 农本水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 江州区 | 11250 | 2430.83 |  |  |  |  | 2430.83 | 1215.42 | 515 | 700.41 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（十一） | 派连河 |  |  |  | 4000 | 1060.83 | 1060.83 | 530.42 | 265 | 265.41 | 1060.83 | 530.42 | 265 | 265.41 | 0 | 0 | 0
1 |  | 派连水电站 生态改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 宁明县 |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 派连水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 宁明县 | 4000 | 1044.83 |  |  |  |  | 1044.83 | 514.42 | 265 | 265.41 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（十二） | 水口河 |  |  |  | 4750 | 996.12 | 1059.22 | 498.06 | 249 | 312.16 | 996.12 | 498.06 | 249 | 249.06 | 63.1 | 0 | 63.1
1 |  | 龙州县水口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资集团有限公司 | 龙州县 | 4750 | 996.12 |  |  |  |  | 996.12 | 498.06 | 249 | 249.06 |  |  |  | 机电设备及土建改造
二 | 南宁市 |  |  |  | 1600 | 613.75 | 615.2 | 306.88 | 153 | 155.32 | 613.75 | 306.88 | 153 | 153.87 | 1.45 | 0 | 1.45
（一） | 镇龙江 |  |  |  | 1600 | 613.75 | 615.2 | 306.88 | 153 | 155.32 | 613.75 | 306.88 | 153 | 153.87 | 1.45 | 0 | 1.45
1 |  | 六蓝水电站 生态改造项目 | 横县六蓝水库 管理所 | 横县 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 六兰水电站 增效扩容改造项目 | 横县六蓝水库 管理所 | 横县 | 1600 | 608.75 |  |  |  |  | 608.75 | 301.88 | 153 | 153.87 |  |  |  | 机电设备及土建改造
三 | 柳州市 |  |  |  | 1660 | 638.08 | 1519.159 | 319.04 | 160 | 1040.119 | 638.08 | 319.04 | 160 | 159.04 | 881.079 | 0 | 881.079
（一） | 泗维河 |  |  |  | 1660 | 638.08 | 1519.159 | 319.04 | 160 | 1040.119 | 638.08 | 319.04 | 160 | 159.04 | 881.079 | 0 | 881.079
1 |  | 泗欧水电站 生态改造项目 | 融水县安陲乡 泗欧水电站 | 融水县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 泗欧水电站 增效扩容改造项目 | 融水县安陲乡 泗欧水电站 | 融水县 | 1660 | 628.08 |  |  |  |  | 628.08 | 309.04 | 160 | 159.04 |  |  |  | 机电设备及土建改造
四 | 桂林市 |  |  |  | 25070 | 4244.08 | 4164.06 | 2038.77 | 1063 | 1062.29 | 4244.78 | 2122.77 | 1063 | 1059.01 | -80.72 | -84 | 3.28
（一） | 甘棠江 |  |  |  | 15250 | 1303.35 | 1192.24 | 596.68 | 326 | 269.56 | 1303.35 | 651.68 | 326 | 325.67 | -111.11 | -55 | -56.11
1 |  | 青狮潭水电厂 生态改造项目 | 广西青狮潭 水力发电厂 | 灵川县 | 1250 | 663 |  |  |  |  | 663 | 332 | 166 | 165 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 青狮潭水电厂3#、4#、5#机组增效扩容改造项目 | 广西青狮潭 水力发电厂 | 灵川县 | 14000 | 640.35 |  |  |  |  | 640.35 | 319.68 | 160 | 160.67 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 潮田河 |  |  |  | 500 | 165.59 | 157.86 | 83 | 42 | 32.86 | 165.79 | 83 | 42 | 40.79 | -7.93 | 0 | -7.93
1 |  | 小平乐电站 生态改造项目 | 灵川县水电开发 公司 | 灵川县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 小平乐电站 增效扩容改造项目 | 灵川县水电开发 公司 | 灵川县 | 500 | 155.59 |  |  |  |  | 155.79 | 73 | 42 | 40.79 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 南洞河 |  |  |  | 3600 | 898.88 | 920.84 | 449.94 | 225 | 245.9 | 899.38 | 449.94 | 225 | 224.44 | 21.46 | 0 | 21.46
1 |  | 永佳洞水电站 生态改造项目 | 全州县 永红水电站 | 全州县 |  | 4.5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 永红水电站 生态改造项目 | 全州县 永红水电站 | 全州县 |  | 58 |  |  |  |  | 58 | 58 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 永红水电站 增效扩容改造项目 | 全州县 永红水电站 | 全州县 | 3600 | 836.38 |  |  |  |  | 836.38 | 386.94 | 225 | 224.44 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 白沙河 |  |  |  | 2060 | 722.65 | 792.76 | 361.33 | 181 | 250.43 | 722.65 | 361.33 | 181 | 180.32 | 70.11 | 0 | 70.11
1 |  | 龙门电站 生态改造项目 | 全州县绍水电站 | 全州县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 绍水电站 生态改造项目 | 全州县绍水电站 | 全州县 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 绍水电站 增效扩容改造项目 | 全州县绍水电站 | 全州县 | 2060 | 672.65 |  |  |  |  | 672.65 | 311.33 | 181 | 180.32 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（五） | 小溶江 |  |  |  | 1600 | 416.47 | 420.4 | 208.24 | 104 | 108.16 | 416.47 | 208.24 | 104 | 104.23 | 3.93 | 0 | 3.93
1 |  | 平头电站 增效扩容改造项目 | 兴安乡金石乡 平头水电站 | 兴安县 | 1600 | 416.47 |  |  |  |  | 416.47 | 208.24 | 104 | 104.23 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（六） | 协兴河 |  |  |  | 1260 | 382.47 | 384.69 | 191.24 | 96 | 97.45 | 382.47 | 191.24 | 96 | 95.23 | 2.22 | 0 | 2.22
1 |  | 漠川茶源电站 增效扩容改造项目 | 兴安县 漠川茶源电站 | 兴安县 | 1260 | 382.47 |  |  |  |  | 382.47 | 191.24 | 96 | 95.23 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（七） | 顺梅河 |  |  |  | 800 | 354.67 | 295.27 | 148.34 | 89 | 57.93 | 354.67 | 177.34 | 89 | 88.33 | -59.4 | -29 | -30.4
1 |  | 顺梅水电站 生态改造项目 | 阳朔县水利局 | 阳朔县 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 顺梅水电站 增效扩容改造项目 | 阳朔县水利局 | 阳朔县 | 800 | 352.67 |  |  |  |  | 352.67 | 175.34 | 89 | 88.33 |  |  |  | 机电设备及土建改造
五 | 梧州市 |  |  |  | 1960 | 647.71 | 663.22 | 323.86 | 163 | 176.36 | 647.71 | 323.86 | 163 | 160.85 | 15.51 | 0 | 15.51
（一） | 东安江 |  |  |  | 500 | 198.74 | 211.1 | 99.37 | 50 | 61.73 | 198.74 | 99.37 | 50 | 49.37 | 12.36 | 0 | 12.36
1 |  | 上兴电站 增效扩容改造项目 | 苍梧县石桥 上兴水力发电站 | 苍梧县 | 500 | 198.74 |  |  |  |  | 198.74 | 99.37 | 50 | 49.37 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 龙江河 |  |  |  | 500 | 174.07 | 176.57 | 87.04 | 44 | 45.53 | 174.07 | 87.04 | 44 | 43.03 | 2.5 | 0 | 2.5
1 |  | 凤岭水电站 生态改造项目 | 广西德威电力开发有限公司 | 苍梧县 |  | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 凤岭水电站 增效扩容改造项目 | 广西德威电力开发有限公司 | 苍梧县 | 500 | 168.67 |  |  |  |  | 168.67 | 81.64 | 44 | 43.03 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 大平河 |  |  |  | 960 | 274.9 | 275.55 | 137.45 | 69 | 69.1 | 274.9 | 137.45 | 69 | 68.45 | 0.65 | 0 | 0.65
1 |  | 石泗水电站 生态改造项目 | 苍梧县鸿曦 水力发电有限公司 | 苍梧县 |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 石泗水电站 增效扩容改造项目 | 苍梧县鸿曦 水力发电有限公司 | 苍梧县 | 960 | 270.3 |  |  |  |  | 270.3 | 132.85 | 69 | 68.45 |  |  |  | 机电设备及土建改造
六 | 北海市 |  |  |  | 1590 | 550.38 | 576.28 | 275.19 | 138 | 163.09 | 550.38 | 275.19 | 138 | 137.19 | 25.9 | 0 | 25.9
（一） | 湖海运河(总干渠） |  |  |  | 1590 | 550.38 | 576.28 | 275.19 | 138 | 163.09 | 550.38 | 275.19 | 138 | 137.19 | 25.9 | 0 | 25.9
1 |  | 东岭电站 增效扩容改造项目 | 北海市合浦水库工程管理局 | 合浦县 | 320 | 154.62 |  |  |  |  | 154.62 | 77.31 | 39 | 38.31 |  |  |  | 机电设备及土建改造
2 |  | 旱埇电站 增效扩容改造项目 | 北海市合浦水库工程管理局 | 合浦县 | 250 | 81.15 |  |  |  |  | 81.15 | 40.58 | 20 | 20.57 |  |  |  | 机电设备及土建改造
3 |  | 佛子电站 增效扩容改造项目 | 北海市合浦水库工程管理局 | 合浦县 | 320 | 130.86 |  |  |  |  | 130.86 | 65.43 | 33 | 32.43 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 渠首电站 增效扩容改造项目 | 北海市合浦水库工程管理局 | 合浦县 | 700 | 183.75 |  |  |  |  | 183.75 | 91.87 | 46 | 45.88 |  |  |  | 机电设备及土建改造
七 | 防城港市 |  |  |  | 6900 | 2073.5 | 2204.38 | 1036.75 | 518 | 649.63 | 2073.5 | 1036.75 | 518 | 518.75 | 130.88 | 0 | 130.88
（一） | 电六江 |  |  |  | 800 | 341.8 | 379.7 | 170.9 | 85 | 123.8 | 341.8 | 170.9 | 85 | 85.9 | 37.9 | 0 | 37.9
1 |  | 大江口电站 生态改造项目 | 防城区扶隆乡 大江口水电站 | 防城区 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 江尾电站 生态改造项目 | 防城港市防城区 江尾电业有限公司 | 防城区 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 小峰电站 生态改造项目 | 防城港市 小峰水库管理处 | 防城区 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
4 |  | 江尾水电站 增效扩容改造项目 | 防城区江尾电站 | 防城区 | 800 | 307.8 |  |  |  |  | 307.8 | 136.9 | 85 | 85.9 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 明江河 |  |  |  | 6100 | 1731.7 | 1824.68 | 865.85 | 433 | 525.83 | 1731.7 | 865.85 | 433 | 432.85 | 92.98 | 0 | 92.98
1 |  | 百细水电站 生态改造项目 | 广西上思百隆水电有限公司 | 上思县 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 百龙水电站 生态改造项目 | 广西上思百隆水电有限公司 | 上思县 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 百细水电站 增效扩容改造项目 | 广西上思百隆水电有限公司 | 上思县 | 1300 | 386.83 |  |  |  |  | 386.83 | 184.66 | 101 | 101.17 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 百龙水电站 增效扩容改造项目 | 广西上思百隆水电有限公司 | 上思县 | 4800 | 1269.87 |  |  |  |  | 1269.87 | 606.19 | 332 | 331.68 |  |  |  | 机电设备及土建改造
八 | 钦州市 |  |  |  | 2260 | 1418.28 | 1351.48 | 676.14 | 354 | 321.34 | 1418.28 | 709.14 | 354 | 355.14 | -66.8 | -33 | -33.8
（一） | 武思江 |  |  |  | 2260 | 1418.28 | 1351.48 | 676.14 | 354 | 321.34 | 1418.28 | 709.14 | 354 | 355.14 | -66.8 | -33 | -33.8 | 0
1 |  | 历山水电站 生态改造项目 | 浦北县 历山水电站 | 浦北县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
2 |  | 历山水电站 增效扩容改造项目 | 浦北县 历山水电站 | 浦北县 | 960 | 608.5 |  |  |  |  | 608.5 | 302.09 | 153 | 153.41 |  |  |  | 机电设备及土建改造
3 |  | 那滩电站 增效扩容改造项目 | 浦北县 寨圩那滩电站 | 浦北县 | 1300 | 799.78 |  |  |  |  | 799.78 | 397.05 | 201 | 201.73 |  |  |  | 机电设备及土建改造
九 | 贵港市 |  |  |  | 9700 | 2155.81 | 2182.19 | 1063.91 | 539 | 579.28 | 2155.81 | 1077.91 | 539 | 538.9 | 26.38 | -14 | 40.38
（一） | 马来河 |  |  |  | 6000 | 1176.18 | 1147.35 | 574.09 | 294 | 279.26 | 1176.18 | 588.09 | 294 | 294.09 | -28.83 | -14 | -14.83
1 |  | 达开水库电站 增效扩容改造项目 | 贵港市 达开水库管理局 | 贵港市 | 6000 | 1176.18 |  |  |  |  | 1176.18 | 588.09 | 294 | 294.09 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 甘雅河 |  |  |  | 3700 | 979.63 | 1034.84 | 489.82 | 245 | 300.02 | 979.63 | 489.82 | 245 | 244.81 | 55.21 | 0 | 55.21
1 |  | 田贵水电站 生态改造项目 | 平南县田贵水电站 | 平南县 | 500 | 69.64 |  |  |  |  | 69.64 | 69.64 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 田贵水电站 增效扩容改造项目 | 平南县田贵水电站 | 平南县 | 3200 | 909.99 |  |  |  |  | 909.99 | 420.18 | 245 | 244.81 |  |  |  | 机电设备及土建改造
十 | 玉林市 |  |  |  | 3975 | 1086.98 | 1071.2 | 534.5 | 272 | 264.7 | 1086.98 | 543.5 | 272 | 271.48 | -15.78 | -9 | -6.78
（一） | 南流江 |  |  |  | 2700 | 733.51 | 736.23 | 366.76 | 183 | 186.47 | 733.51 | 366.76 | 183 | 183.75 | 2.72 | 0 | 2.72
1 |  | 博白汇丰电站 增效扩容改造项目 | 玉林市汇能水电有限责任公司 | 玉林市 | 2700 | 733.51 |  |  |  |  | 733.51 | 366.76 | 183 | 183.75 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 温罗河 |  |  |  | 525 | 138.22 | 138.2 | 69.11 | 35 | 34.09 | 138.22 | 69.11 | 35 | 34.11 | -0.02 | 0 | -0.02
1 |  | 温罗电站 增效扩容改造项目 | 温罗水库管理所 | 博白县 | 525 | 138.22 |  |  |  |  | 138.22 | 69.11 | 35 | 34.11 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 胡村江 |  |  |  | 500 | 142.2 | 123.73 | 62.1 | 36 | 25.63 | 142.2 | 71.1 | 36 | 35.1 | -18.47 | -9 | -9.47
1 |  | 马坡水库电站 增效扩容改造项目 | 兴业县马坡水库 水电管理处 | 兴业县 | 500 | 142.2 |  |  |  |  | 142.2 | 71.1 | 36 | 35.1 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 北清水江 |  |  |  | 250 | 73.05 | 73.04 | 36.53 | 18 | 18.51 | 73.05 | 36.53 | 18 | 18.52 | -0.01 | 0 | -0.01
1 |  | 旺冲水电站 增效扩容改造项目 | 兴业县龙安灌区 工程管理所 | 兴业县 | 250 | 73.05 |  |  |  |  | 73.05 | 36.53 | 18 | 18.52 |  |  |  | 机电设备及土建改造
十一 | 贺州市 |  |  |  | 23480 | 6631.76 | 6835.68 | 3232.24 | 1629 | 1974.44 | 6631.76 | 3259.24 | 1629 | 1743.52 | 203.92 | -27 | 230.92
（一） | 望高河 |  |  |  | 2220 | 758.79 | 915 | 379.93 | 190 | 345.07 | 758.79 | 379.93 | 190 | 188.86 | 156.21 | 0 | 156.21
1 |  | 槽河二级水电站 生态改造项目 | 平桂区 槽河二级水电站 | 平桂区 |  | 5.2 |  |  |  |  | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 槽河水电站 增效扩容改造项目 | 平桂区槽河水电站 | 平桂区 | 820 | 261.85 |  |  |  |  | 261.85 | 130.21 | 66 | 65.64 |  |  |  | 机电设备及土建改造
3 |  | 槽河二级水电站 增效扩容改造项目 | 平桂区 槽河二级水电站 | 平桂区 | 450 | 188.94 |  |  |  |  | 188.94 | 93.95 | 48 | 46.99 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 太平电站 增效扩容改造项目 | 平桂区太平水电站 | 平桂区 | 950 | 302.8 |  |  |  |  | 302.8 | 150.57 | 76 | 76.23 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 上皇溪 |  |  |  | 4630 | 1219.86 | 1259.7 | 609.93 | 305 | 344.77 | 1219.86 | 609.93 | 305 | 304.93 | 39.84 | 0 | 39.84
1 |  | 上皇电站(坝底站)生态改造项目 | 中国有色集团 (广西)平桂飞碟 股份有限公司 | 八步区 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 西湾电厂上皇电站 增效扩容改造项目 | 中国有色集团 （广西）平桂飞碟股份有限公司 | 八步区 | 4630 | 1213.86 |  |  |  |  | 1213.86 | 603.93 | 305 | 304.93 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 大宁河 |  |  |  | 12700 | 3572.68 | 3518.29 | 1759.34 | 893 | 865.95 | 3572.68 | 1786.34 | 893 | 893.34 | -54.39 | -27 | -27.39
1 |  | 临江电站 增效扩容改造项目 | 广西贺州市临江 水力发电有限公司 | 八步区 | 10000 | 2704.5 |  |  |  |  | 2704.5 | 1352.25 | 676 | 676.25 |  |  |  | 机电设备及土建改造
2 |  | 黄洞电站 增效扩容改造项目 | 广西贺州市临江 水力发电有限公司 | 八步区 | 2700 | 868.18 |  |  |  |  | 868.18 | 434.09 | 217 | 217.09 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 螺石河 |  |  |  | 1800 | 501.67 | 549.43 | 250.84 | 125 | 173.59 | 501.67 | 250.84 | 125 | 125.83 | 47.76 | 0 | 47.76
1 |  | 螺石口水电站 生态改造项目 | 贺州市螺石口水利电业有限公司 | 八步区 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 螺石水电站 生态改造项目 | 贺州市螺石口水利电业有限公司 | 八步区 |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 螺石口水电站 增效扩容改造项目 | 贺州市螺石口水利电业有限公司 | 八步区 | 1800 | 470.67 |  |  |  |  | 470.67 | 219.84 | 125 | 125.83 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（五） | 涝溪河 |  |  |  | 2130 | 578.76 | 593.26 | 232.2 | 116 | 245.06 | 578.76 | 232.2 | 116 | 230.56 | 14.5 | 0 | 14.5
1 |  | 巨源水电站 增效扩容改造项目 | 富川县巨源电站 | 富川县 | 2130 | 578.76 |  |  |  |  | 578.76 | 232.2 | 116 | 230.56 |  |  |  | 机电设备及土建改造
十二 | 百色市 |  |  |  | 31765 | 11934.52 | 12301.47 | 5856.64 | 2937 | 3507.83 | 11934.52 | 5875.64 | 2937 | 3121.88 | 366.95 | -19 | 385.95
（一） | 泮水河 |  |  |  | 525 | 195.48 | 196.13 | 97.74 | 49 | 49.39 | 195.48 | 97.74 | 49 | 48.74 | 0.65 | 0 | 0.65
1 |  | 那湾水电站 增效扩容改造项目 | 广西恒朗投资有限公司 | 百色市右江区 | 525 | 195.48 |  |  |  |  | 195.48 | 97.74 | 49 | 48.74 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 龙须河 |  |  |  | 17600 | 5204.71 | 5323.23 | 2602.36 | 1301 | 1419.87 | 5204.71 | 2602.36 | 1301 | 1301.35 | 118.52 | 0 | 118.52
1 |  | 登高水电站 生态改造项目 | 广西登高集团有限公司 | 田东县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 坡圩水电站 生态改造项目 | 广西登高集团有限公司 | 田东县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 登高水电站 增效扩容改造项目 | 广西登高集团有限公司 | 田东县 | 9600 | 2607.9 |  |  |  |  | 2607.9 | 1298.92 | 654 | 654.98 |  |  |  | 机电设备及土建改造
4 |  | 坡圩水电站 增效扩容改造项目 | 广西登高集团有限公司 | 田东县 | 8000 | 2576.81 |  |  |  |  | 2576.81 | 1283.44 | 647 | 646.37 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 冷平河 |  |  |  | 3750 | 2537.2 | 2762.71 | 1176.97 | 588 | 997.74 | 2537.2 | 1176.97 | 588 | 772.23 | 225.51 | 0 | 225.51
1 |  | 隆林县弄金水电站生态改造项目 | 隆林各族自治县 隆达水电开发 有限责任公司 | 隆林县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 隆林县平达水电站生态改造项目 | 隆林各族自治县 隆达水电开发 有限责任公司 | 隆林县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 隆林县那达水电站生态改造项目 | 隆林各族自治县 隆达水电开发 有限责任公司 | 隆林县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
4 |  | 隆林县平达水电站 增效扩容改造项目 | 隆林各族自治县 隆达水电开发 有限责任公司 | 隆林县 | 3750 | 2477.2 |  |  |  |  | 2477.2 | 1116.97 | 588 | 772.23 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 冷水河 |  |  |  | 6890 | 2448.58 | 2510.29 | 1224.29 | 612 | 674 | 2448.58 | 1224.29 | 612 | 612.29 | 61.71 | 0 | 61.71
1 |  | 梅达水电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 者隘水电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 者隘二级水电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
4 |  | 冷水电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
5 |  | 泥浪电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
6 |  | 布东水电站 生态改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
7 |  | 梅达水电站 增效扩容改造项目 | 广西隆林电力发展有限责任公司 | 隆林县 | 6890 | 2173.58 |  |  |  |  | 2173.58 | 949.29 | 612 | 612.29 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（五） | 平安河 |  |  |  | 3000 | 1548.55 | 1509.11 | 755.28 | 387 | 366.83 | 1548.55 | 774.28 | 387 | 387.27 | -39.44 | -19 | -20.44
1 |  | 小河一级水电站 生态改造项目 | 隆林猪场小河水电开发有限公司 | 隆林县 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 小河二级水电站 生态改造项目 | 隆林猪场小河水电开发有限公司 | 隆林县 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
3 |  | 小河三级水电站 生态改造项目 | 隆林猪场小河水电开发有限公司 | 隆林县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
4 |  | 小河三级水电站 增效扩容改造项目 | 隆林猪场小河水电开发有限公司 | 隆林县 | 3000 | 1478.55 |  |  |  |  | 1478.55 | 704.28 | 387 | 387.27 |  |  |  | 机电设备及土建改造
十三 | 河池市 |  |  |  | 14230 | 3285.45 | 3392.86 | 1642.74 | 820 | 930.12 | 3285.45 | 1642.74 | 820 | 822.71 | 107.41 | 0 | 107.41
（一） | 标山河 |  |  |  | 1130 | 381.35 | 390.32 | 190.68 | 95 | 104.64 | 381.35 | 190.68 | 95 | 95.67 | 8.97 | 0 | 8.97
1 |  | 标山二级水电站 生态改造项目 | 环江供电公司 | 环江县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 标山二级水电站 增效扩容改造项目 | 环江供电公司 | 环江县 | 1130 | 371.35 |  |  |  |  | 371.35 | 180.68 | 95 | 95.67 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 大环江 |  |  |  | 10500 | 1973.27 | 2029.55 | 986.64 | 493 | 549.91 | 1973.27 | 986.64 | 493 | 493.63 | 56.28 | 0 | 56.28
1 |  | 下湘电站 生态改造项目 | 广西下湘水电有限公司 | 环江县 |  | 44.03 |  |  |  |  | 44.03 | 44.03 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 下湘电站 增效扩容改造项目 | 广西下湘水电有限公司 | 环江县 | 10500 | 1929.24 |  |  |  |  | 1929.24 | 942.61 | 493 | 493.63 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 者远河 |  |  |  | 1300 | 533.15 | 570.64 | 266.58 | 133 | 171.06 | 533.15 | 266.58 | 133 | 133.57 | 37.49 | 0 | 37.49
1 |  | 甲棉水电站 生态改造项目 | 南丹县 甲棉水力发电站 | 南丹县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 甲棉水电站 增效扩容改造项目 | 南丹县 甲棉水力发电站 | 南丹县 | 1300 | 523.15 |  |  |  |  | 523.15 | 256.58 | 133 | 133.57 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（四） | 乔音河 |  |  |  | 1300 | 397.68 | 402.35 | 198.84 | 99 | 104.51 | 397.68 | 198.84 | 99 | 99.84 | 4.67 | 0 | 4.67
1 |  | 内龙电站 增效扩容改造项目 | 凤山县 水力发电总厂 | 凤山县 | 1300 | 397.68 |  |  |  |  | 397.68 | 198.84 | 99 | 99.84 |  |  |  | 机电设备及土建改造
十四 | 来宾市 |  |  |  | 2200 | 827.55 | 753.57 | 377.78 | 207 | 168.79 | 827.55 | 413.78 | 207 | 206.77 | -73.98 | -36 | -37.98
（一） | 水晶河 |  |  |  | 250 | 95.36 | 77.97 | 39.68 | 24 | 14.29 | 95.36 | 47.68 | 24 | 23.68 | -17.39 | -8 | -9.39
1 |  | 水晶河 生态改造项目 | 象州县 水晶河管理所 | 象州县 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 河流生态改造
2 |  | 水晶河电站 增效扩容改造项目 | 象州县 水晶河管理所 | 象州县 | 250 | 90.36 |  |  |  |  | 90.36 | 42.68 | 24 | 23.68 |  |  |  | 机电设备及土建改造
（二） | 门头河 |  |  |  | 950 | 468.44 | 467.89 | 234.22 | 117 | 116.67 | 468.44 | 234.22 | 117 | 117.22 | -0.55 | 0 | -0.55
1 |  | 练石水电站 生态改造项目 | 象州县百丈乡 练石水电站 | 象州县 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 河流生态改造
2 |  | 练石水电站 增效扩容改造项目 | 象州县百丈乡 练石水电站 | 象州县 | 950 | 458.44 |  |  |  |  | 458.44 | 224.22 | 117 | 117.22 | 0 |  |  | 机电设备及土建改造
（三） | 东乡河 |  |  |  | 1000 | 263.75 | 207.71 | 103.88 | 66 | 37.83 | 263.75 | 131.88 | 66 | 65.87 | -56.04 | -28 | -28.04
1 |  | 河口电站 增效扩容改造项目 | 武宣县 益丰农村建设发展投资有限公司 | 武宣县 | 1000 | 263.75 |  |  |  |  | 263.75 | 131.88 | 66 | 65.87 | 0 |  |  | 机电设备及土建改造

## 附件2
附件2
广西“十三五”农村水电增效扩容改造项目绩效奖励资金投资计划表
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所在 县市 | 建设规模 （kW) | 绩效奖励资金 （万元） | 建设内容
合计 |  |  |  | 72090 | 570
1 | 山口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 荔浦市 | 1690 | 30 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
2 | 长滩河电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 荔浦市 | 14500 | 43 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
3 | 四滩电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 岑溪市 | 15000 | 83 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
4 | 波塘电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 岑溪市 | 7000 | 80 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
5 | 交口水电站 增效扩容项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 藤县 | 12500 | 120 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
6 | 良佑二级电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 昭平县 | 1400 | 14 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
7 | 农本水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 崇左市江州区 | 11250 | 107 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
8 | 派连水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 宁明县 | 4000 | 46 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等
9 | 龙州县水口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 龙州县 | 4750 | 47 | 增效扩容改造、农村水电安全生产标准化建设和绿色水电创建等

## 附件3
附件3
广西“十三五”农村水电增效扩容改造项目绩效奖励资金绩效目标表
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所在 县市 | 绩效奖励资金 （万元） | 年度目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 满意度指标
[6 empty] | 数量 指标 | 质量 指标 | 时效 指标 | 成本 指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 指标 | 生态效益 指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标
[6 empty] | 开展安全生产标准化建设电站数 | 取得农村水电站安全生产标准化级数 | 是否年内完成安全生产标准化达标评级 | 安全生产标准化建设成本 | 节约安全生产资金投入 | 电站是否全年安全运行 | 电站运行是否造成所在河流河段减脱水 | 是否成为绿色小水电创建储备项目 | 获奖项目单位满意度
合计 |  |  |  | 570 |  | 9
1 | 山口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 荔浦市 | 30 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
2 | 长滩河电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 荔浦市 | 43 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
3 | 四滩电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 岑溪市 | 83 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
4 | 波塘电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 岑溪市 | 80 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
5 | 交口水电站 增效扩容项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 藤县 | 120 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
6 | 良佑二级电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 昭平县 | 14 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
7 | 农本水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 崇左市江州区 | 107 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
8 | 派连水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 宁明县 | 46 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%
9 | 龙州县水口水电站 增效扩容改造项目 | 广西农村投资 集团有限公司 | 龙州县 | 47 | 开展安全生产标准化建设，年内完成达标评级。 | 1 | 三级及以上 | 是 | ≤30万元 | ≥5万元 | 是 | 否 | 是 | 90%