附件

贺州市平桂管理区华山水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 953.70 | 1294.01 | 340.31 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 681.14 | 998.29 | 317.15 |  |
| 一 | 主坝 | 455.1 | 776.53 | 321.43 | 灌浆方案改变 |
| 二 | 副坝 | 49.66 | 54.474 | 4.81 |  |
| 三 | 溢洪道 | 32.17 | 29.171 | -3.00 |  |
| 四 | 放水设施 | 84.52 | 52.2 | -32.32 |  |
| 五 | 防汛道路 | 44.01 | 56.71 | 12.70 |  |
| 六 | 房屋建筑工程 | 7.5 | 14.4 | 6.90 |  |
| 七 | 大坝安全监测 | 1.44 | 4.92 | 3.48 |  |
| 八 | 其他建筑工程 | 6.74 | 9.88 | 3.14 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 6.72 | 6.10 | -0.62 |  |
| 一 | 电气设备及安装 | 4.73 | 1.725 | -3.01 |  |
| 二 | 接地装置 | 0.15 | 2.535 | 2.39 |  |
| 三 | 水库安全监测设备 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 5.69 | 6.04 | 0.35 |  |
| 一 | 闸门设备 | 2.50 | 2.6 | 0.10 |  |
| 二 | 启闭设备 | 3.19 | 3.44 | 0.25 |  |
|  | 第四部分 临时工程 | 29.89 | 39.60 | 9.71 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 5.49 | 4.075 | -1.42 |  |
| 二 | 临时房屋建筑工程 | 10.37 | 15.1 | 4.73 |  |
| 三 | 其他施工临时工程 | 14.03 | 20.425 | 6.40 |  |
|  | 第五部分 独立费用 | 184.85 | 182.36 | -2.49 |  |
| 一 | 建设管理费 | 54.99 | 56.93 | 1.94 |  |
| （一） | 项目建设管理费 | 25.16 | 28.25 | 3.09 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 10.85 | 15.75 | 4.90 |  |
| 2 | 工程管理经常费 | 14.31 | 12.50 | -1.81 |  |
| （二） | 工程建设监理费 | 27.09 | 25.04 | -2.05 |  |
| （三） | 项目技术经济评审费 | 2.74 | 3.64 | 0.90 |  |
| 二 | 科研勘察设计费 | 87.97 | 86.46 | -1.51 |  |
| 1 | 工程勘察费 | 34.56 | 41.10 | 6.54 |  |
| 2 | 工程设计费 | 53.41 | 45.36 | -8.05 |  |
| 三 | 其他 | 41.89 | 38.97 | -2.92 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.26 | 4.73 | 1.47 |  |
| 2 | 招标业务费 | 5.03 | 6.73 | 1.70 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 8.59 | 6.25 | -2.34 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.86 | 3.13 | 0.27 |  |
| 5 | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.15 | 3.13 | 0.98 |  |
| 6 | 水库安全评价报告编制费 | 10 | 15.00 | 5.00 |  |
| 7 | 水库蓄水安全鉴定费 | 10 |  | -10.00 |  |
|  | 第六部分 基本预备费 | 45.41 | 61.62 | 16.21 |  |
|  | 静态总投资 | 953.70 | 1294.01 | 340.31 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 35.16 | 32.02 | -3.14 |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 26.51 | 23.37 | -3.14 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 | 988.86 | 1326.03 | 337.17 |  |
|  | 静态总投资 | 988.86 | 1326.03 | 337.17 |  |