附件

桂林市全州县洛潭水库除险加固工程

（库区岩溶漏水通道封堵）补充设计报告概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 核增减 （+／-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分：建筑工程 | 699.38 | 573.42 | -125.96 |  |
| 一 | 一期工程 | 416.84 | 360.33 | -56.51 |  |
| 二 | 二期工程 | 282.54 | 213.09 | -69.45 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 0.58 | 8.63 | 8.05 |  |
| 一 | 脚手架 | 0.58 | 0.00 | -0.58 |  |
| 二 | 施工临时房屋 | 0.00 | 2.87 | 2.87 |  |
| 三 | 其他临时工程 | 0.00 | 5.76 | 5.76 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 418.16 | 316.46 | -101.70 |  |
| 一 | 建设管理费 | 17.50 | 14.55 | -2.95 |  |
| 二 | 工程建设监理费 | 21.60 | 14.99 | -6.61 |  |
| 三 | 勘察设计费 | 362.31 | 273.06 | -89.25 |  |
| （一） | 工程勘察费 | 320.44 | 241.59 | -78.85 |  |
| 1 | 土质钻探费 | 242.63 | 163.78 | -78.85 |  |
| 2 | 工程测量费 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |  |
| 3 | 连通试验 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |  |
| 4 | 探槽费 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |  |
| 5 | 工程物探 | 49.92 | 49.92 | 0.00 |  |
| （二） | 工程设计费 | 38.06 | 31.47 | -6.59 |  |
| 四 | 其他 | 16.75 | 13.86 | -2.89 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.15 | 2.62 | -0.53 |  |
| 2 | 招标业务费 | 5.20 | 4.25 | -0.95 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 4.20 | 3.49 | -0.71 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.10 | 1.75 | -0.35 |  |
| 5 | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.10 | 1.75 | -0.35 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 55.91 | 44.93 | -10.98 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1174.03 | 943.44 | -230.59 |  |