桂水监督〔2022〕1号

自治区水利厅关于印发《广西水利工程

质量检测单位乙级资质认定

现场核查办法》的通知

各市水利局，厅机关各处室、厅属各单位：

为深入贯彻国务院“放管服”改革要求，落实“证照分离”工作部署，按照《水利部办公厅关于推进水利工程质量检测单位乙级资质认定改革工作意见》（办建设〔2019〕244号）要求，我厅于2020年印发了《广西水利工程质量检测单位乙级资质认定现场核查办法（试行）》，在经过一年实行的基础上，结合水利部新修订的相关规程规范进行了修订完善，现将《广西水利工程质量检测单位乙级资质认定现场核查办法》（见附件）印发给你们，从印发之日起遵照执行。

广西壮族自治区水利厅

2022年1月19日

（此件公开发布）

广西水利工程质量检测单位乙级资质认定

现场核查办法

为深入贯彻国务院“放管服”改革要求，落实“证照分离”工作部署，按照自治区《2021年广西持续优化营商环境行动方案》（桂政办电〔2021〕68号）、《水利部贯彻落实国务院深化“证照分离”改革实施方案》（办政法〔2021〕236号）等要求，在全区范围内推广水利工程质量检测单位资质认定（乙级）告知承诺审批，加强事中事后监管，特制定《广西水利工程质量检测单位乙级资质认定现场核查办法》。

一、现场核查条件

根据《水利部办公厅关于推进水利工程质量检测单位乙级资质认定改革工作意见》（办建设〔2019〕244号）要求，对按照告知承诺方式获得广西水利工程质量检测单位乙级资质的申请单位，自治区水利厅在作出行政许可决定后3个月内，对申请人承诺的全部内容是否属实进行现场核查。

二、现场核查依据

（一）《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）

（二）《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）

（三）《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2019〕4号）

（四）《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB /T 214—2017）

三、现场核查内容

（一）水利工程质量检测单位人员配置是否满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号，以下简称《等级标准》）要求。

（二）水利工程质量检测单位管理体系和质量保证体系是否满足《等级标准》要求。

（三）水利工程质量检测单位检测能力是否满足《等级标准》要求。

四、核查要求

（一）现场核查应按照核查依据和规定程序对被核查单位承诺事项全面核查，将核查情况及处理意见书面记录，现场核查组人员签字确认后应告知被核查单位，正式核查结果经自治区水利厅审定后在广西壮族自治区水利厅网站公开。

（二）现场核查应组建现场核查工作组，现场核查工作组由自治区水利厅工作人员和核查专家组成。核查专家由自治区水利厅从广西水利监督管理专家库中随机抽取（包含检测专业专家），核查专家必须熟练掌握国家、自治区有关水利工程质量检测管理的相关规定及对检验检测机构资质认定能力评价和通用要求，具有相关领域工作经验。核查专家实行回避制度，与被核查单位不得有利益关系。

（三）现场核查工作应严格依法办事，公正严明，不得妨碍被核查单位正常的生产经营活动。现场核查工作人员实施核查工作中滥用职权、以权谋私的，依法追究责任。

（四）被核查单位应当配合做好核查工作，如实反映情况，不得拒绝、拖延、隐瞒。

五、核查程序

（一）材料审查

核查组根据检测机构提交的资质认定申请材料，对检测机构的工作类型、检测能力、设备配置以及管理体系运作所覆盖的范围进行承诺事项符合性审查。

（二）现场核查

现场核查主要查阅人员档案、核对仪器设备配置、考察试验室环境条件配置、核对计量认证参数、查阅标准规范等。

1．查阅人员档案。

主要核查技术负责人的从业经历证明材料、专业技术职称证书及主要检测人员职业资格证明材料。

2．管理体系和质量保证体系及环境条件配置。

依据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）对申请人的《质量手册》《程序文件》等文件进行符合性审查。

通过核查检测单位环境条件识别控制及环境条件控制措施，核查试验场所是否满足标准规范的要求。

3．核对检测单位计量认证批准的检测参数及配备的检测仪器设备、对应的检测标准。

（1）查阅计量认证资质认定证书附表，核对其认定的检测参数是否满足《等级标准》的要求，是否有缺项。

（2）查阅计量认证资质认定证书附表，核对其认定的检测参数所对应的检测标准（方法）是否满足水利工程质量检测的要求。

（3）根据承诺报送的主要试验检测仪器、设备清单对照核查现场设备是否一致。

六、核查评价

核查结果按照《等级标准》分为单项评价及综合评价。

（一）单项评价

1．人员评价。

评价结论为：“符合”“不符合”。

满足以下全部条件为“符合”：

（1）技术负责人具有8年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上（含高级）技术职称。

（2）具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上（含中级）技术职称人员不少于10人。

以上两款任何一款不满足要求均判定为“不符合”。

2．管理体系和质量保证体系评价。

评价结论分为：“有效”“基本有效”“失控”。

“有效”：管理体系和质量保证体系符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）要求，质量管理活动严格按体系文件开展，质量控制过程记录完整、清晰。授权签字人具有水利水电专业中级以上技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。

“基本有效”：管理体系和质量保证体系基本符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）要求，质量管理活动基本按体系文件开展，质量控制过程记录基本完整、清晰。授权签字人具有水利水电专业中级以上技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。

“失控”：管理体系和质量保证体系基本符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）要求，质量管理活动没有按体系文件开展，质量控制过程记录不完整、不清晰。授权签字人不具有水利水电专业中级以上技术职称。

3．检测能力评价。

评价结论为：“符合”“不符合”。

满足以下全部条件为“符合”：

（1）具备按《等级标准》规定的乙级检测单位应具备的全部检测参数。

（2）具备《水利工程质量检测单位乙级资质检测标准》（详见附件）列出的乙级检测参数应具备的全部检测标准。

（3）配备满足检测参数要求的设备和设施。

以上任何一条不满足均为“不符合”：

（二）综合评价

评价结论为：“符合”“基本符合”“不符合”。

符合：人员、管理体系和质量保证体系、检测能力均评价为“符合/有效”。

基本符合：除管理体系和质量保证体系单项评价为“基本有效”外，人员和检测能力均评价为“符合”。

不符合：人员、管理体系和质量保证体系、检测能力有任何一项评价为“不符合/失控”，综合评价结论均为“不符合”。

七、核查结果应用

（一）综合评价结论为“符合”的，维持水利工程质量检测单位乙级资质认定。

（二）综合评价结论为“基本符合”的，检测单位应在规定时间内对核查组提出的问题进行整改，整改时间不超过30天。整改完成后形成书面材料报自治区水利厅确认，自治区水利厅在收到检测单位的整改材料后，在10天内完成跟踪验证，验证结果一致的，维持水利工程质量检测单位乙级资质认定，验证结果不符合要求的，撤销水利工程质量检测单位乙级资质认定。

（三）综合评价结果为“不符合”的，撤销水利工程质量检测单位乙级资质认定，按照《水利部办公厅关于进一步推进水利工程质量检测单位乙级资质认定改革工作的意见》（办建设〔2019〕244号）的有关要求进行处罚。

（四）按照《水利工程质量检测管理规定》第二十五条规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，审批机关不予受理或者不予批准，并给予警告或者通报批评，二年之内，在现场核查中被撤销水利工程质量检测单位乙级资质行政许可的申请单位、申请单位主要负责人、技术负责人，申请单位不得再申请资质，任何单位申请水利工程质量检测单位乙级资质时，也不得聘任其为相应的主要负责人、技术负责人。

八、其他

本办法自印发之日起施行，具体由自治区水利厅负责解释。

附件：广西水利工程质量检测单位乙级资质检测标准（方法）一览表

附件

广西水利工程质量检测单位乙级资质

检测标准（方法）一览表

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |
| 一、岩土工程类 |
| （一） | 土工 指标 | 1 | 含水率 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 |
|  |  | 2 | 比重 |  |
|  |  | 3 | 密度 |  |
|  |  | 4 | 颗粒级配 |  |
|  |  | 5 | 相对密度 |  |
|  |  | 6 | 最大干密度 |  |
|  |  | 7 | 最优含水率 |  |
|  |  | 8 | 渗透系数 |  |
|  |  | 9 | 渗透临界坡降 |  |
|  |  | 10 | 直剪强度 |  |
|  |  | 11 | 液限 |  |
|  |  | 12 | 塑限 |  |
| （二） | 岩石（体）指标 | 1 | 块体密度 | 《水利水电工程岩石试验规程》SL/T 264-2020 《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013 |
|  |  | 2 | 含水率 |  |
|  |  | 3 | 单轴抗压强度 |  |
|  |  | 4 | 弹性模量 |  |
|  |  | 5 | 变形模量 |  |
| （三） | 基础处理工程 | 1 | 原位密度 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 |
|  |  | 2 | 标准贯入击数 |  |
|  |  | 3 | 地基承载力 | 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 |
|  |  | 4 | 单桩承载力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 |
| （四） | 土工合成材料 | 1 | 单位面积质量 | 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 |
|  |  | 2 | 厚度 | 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品厚度的测定方法》GB/T 13761.1-2009 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 |
|  |  | 3 | 拉伸强度 | 《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 |
|  |  | 4 | 伸长率 |  |
|  |  | 5 | 撕裂强力 | 《土工合成材料 梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 |
|  |  | 6 | 圆柱顶破强力 | 《土工合成材料 静态顶破试验（CBR法）》GB/T 14800-2010 《土工合成材料测试规程》SL 235-2012 |
| 二、混凝土工程类 |
| （一） | 水泥 | 1 | 细度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008 |
|  |  | 2 | 标准稠度用水量 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 |
|  |  | 3 | 凝结时间 |  |
|  |  | 4 | 安定性 |  |
|  |  | 5 | 胶砂流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005 |
|  |  | 6 | 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671-1999 |
| （二） | 混凝土骨料 | 1 | 细度模数 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 |
|  |  | 2 | （砂、石）饱和面干吸水率 |  |
|  |  | 3 | 含泥量 |  |
|  |  | 4 | 堆积密度 |  |
|  |  | 5 | 表观密度 |  |
|  |  | 6 | 针片状颗粒含量 |  |
|  |  | 7 | 坚固性 |  |
|  |  | 8 | 压碎指标 |  |
|  |  | 9 | 软弱颗粒含量 |  |
| （三） | 混凝土和混凝土结构 | 1 | 拌和物坍落度 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 《水工塑性混凝土试验规程》DL/T 5303-2013 |
|  |  | 2 | 拌和物泌水率 |  |
|  |  | 3 | 拌和物均匀性 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 |
|  |  | 4 | 拌和物含气量 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 《水工塑性混凝土试验规程》DL/T 5303-2013 |
|  |  | 5 | 拌和物表观密度 |  |
|  |  | 6 | 拌和物凝结时间 |  |
|  |  | 7 | 拌和物水胶比 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 |
|  |  | 8 | 抗压强度 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 《水工塑性混凝土试验规程》DL/T 5303-2013 |
|  |  | 9 | 抗折强度 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 |
| （四） | 钢筋 | 1 | 抗拉强度 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2012 |
|  |  | 2 | 屈服强度 |  |
|  |  | 3 | 断后伸长率 |  |
|  |  | 4 | 接头抗拉强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 |
|  |  | 5 | 反复弯曲 | 《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019 《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013 |
| （五） | 砂浆 | 1 | 稠度 | 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 |
|  |  | 2 | 泌水率 |  |
|  |  | 3 | 表观密度 |  |
|  |  | 4 | 抗压强度 |  |
| （六） | 外加剂 | 1 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |
|  |  | 2 | 固体含量 （含固量） | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 |
|  |  | 3 | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |
|  |  | 4 | pH值 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 |
|  |  | 5 | 细度 |  |
|  |  | 6 | 抗压强度比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 |
|  |  | 7 | 凝结时间差 |  |
| 三、金属结构类 |
| （一） | 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量 | 1 | 铸锻件表面缺陷 | 《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444-2019 |
|  |  | 2 | 钢板表面缺陷 | 《热轧钢板表面质量的一般要求》GB/T 14977-2008 《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005 |
|  |  | 3 | 焊缝表面缺陷 | 《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL 101-2014 《焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》SL 432-2008 《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 |
|  |  | 4 | 焊缝内部缺陷 |  |
|  |  | 5 | 表面清洁度 | 《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105-2007 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011 |
|  |  | 6 | 涂料涂层厚度 | 《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105-2007 |
|  |  | 7 | 涂料涂层附着力 |  |
| （二） | 制造安装与在役质量 | 1 | 几何尺寸 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《水利水电工程施工测量规范》SL 52-2015 《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 |
|  |  | 2 | 表面缺陷 | 《热轧钢板表面质量的一般要求》GB/T 14977-2008 《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005 |
|  |  | 3 | 温度 | 《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105-2007 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》SL 432-2008 |
|  |  | 4 | 水压试验 | 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》SL 432-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 |
| （三） | 启闭机与清污机 | 1 | 钢丝绳缺陷 | 《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008 《无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件》 GB/T 26832-2011 |
|  |  | 2 | 硬度 | 《金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 17394.1-2014 |
|  |  | 3 | 主梁上拱度 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL/T 381-2021 |
|  |  | 4 | 上翘度 |  |
|  |  | 5 | 挠度 |  |
|  |  | 6 | 行程 |  |
|  |  | 7 | 压力 | 《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL 101-2014 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL/T 381-2021 |
| 四、机械电气工程 |
| （一） | 水力 机械 | 1 | 流量 | 《泵站现场测试与安全监测规程》SL 548-2012 《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012 |
|  |  | 2 | 水头（扬程） | 《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012 |
|  |  | 3 | 水位 |  |
|  |  | 4 | 压力 |  |
|  |  | 5 | 空蚀及磨损 | 《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定》GB/T 15469.1-2008 《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定》GB/T 15469.2-2007 《水斗式水轮机空蚀评定》GB/T 19184-2003 |
|  |  | 6 | 效率 | 《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012 |
|  |  | 7 | 转速 |  |
|  |  | 8 | 噪声 | 《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529-2013 《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》GB/T 10069.1-2006 |
|  |  | 9 | 粗糙度 | 《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值》GB/T 1031-2009 |
|  |  | 10 | 材料力学性能（抗拉强度、弯曲及延伸率） | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010 |
| （二） | 电气 设备 | 1 | 频率 | 《电能质量 电力系统频率偏差》GB/T 15945-2008 《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021 |
|  |  | 2 | 电流 |  |
|  |  | 3 | 电压 |  |
|  |  | 4 | 电阻 |  |
|  |  | 5 | 绝缘电阻 |  |
|  |  | 6 | 励磁特性 | 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021 |
|  |  | 7 | 相位检查 |  |
|  |  | 8 | 开关操作机构 机械性能 |  |
| 五、量测类 |
| （一） | 量测类 | 1 | 高程 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《水利水电工程施工测量规范》SL 52-2015 《水利水电工程测量规范》SL 197-2013 |
|  |  | 2 | 平面位置 |  |
|  |  | 3 | 建筑物纵横轴线 |  |
|  |  | 4 | 建筑物断面 几何尺寸 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《水利水电工程施工测量规范》SL 52-2015 |
|  |  | 5 | 结构构件 几何尺寸 |  |
|  |  | 6 | 坡度 |  |
|  |  | 7 | 平整度 |  |
|  |  | 8 | 水平位移 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012 《混凝土坝安全监测技术规范》SL 601-2013 |
|  |  | 9 | 垂直位移 |  |
|  |  | 10 | 接缝和裂缝 开合度 |  |
|  |  | 11 | 渗流量 | 《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012 《混凝土坝安全监测技术规范》SL 601-2013 |
|  |  | 12 | 扬压力 |  |
|  |  | 13 | 渗透压力 |  |
|  |  | 14 | 孔隙水压力 |  |
|  |  | 15 | 应力 |  |
|  |  | 16 | 应变 |  |
|  |  | 17 | 地下水位 | 《工程测量标准》GB 50026-2020 《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012 《混凝土坝安全监测技术规范》SL 601-2013 |

注：以上标准（方法）以最新修订/替代版本为准

广西壮族自治区水利厅办公室              2022年1月19日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件