桂水农水〔2019〕9号

自治区水利厅关于做好2019-2020年度

重点中型灌区节水配套改造项目建设的通知

有关市水利局：

根据水利部农村水利水电司3月6日召开的重点中型灌区节水配套改造工作会议精神，现就做好2019-2020年度计划实施重点中型灌区建设工作通知如下：

一、投资规模及实施内容

单个中型灌区年度总投资按照不低于2000万元控制，中央财政补助资金1700万元，鼓励市县财政多配套资金。本次实施的中型灌区要严格贯彻落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作思路，实施内容主要包括三项，一是灌区水源工程及骨干输配水系统配套改造，二是农业水价综合改革及灌区信息化，三是配套工程标识牌。

二、实施要求

受投资限制，实施内容要结合实际，择优选择。

水源及骨干输配水系统，主要是打通灌区骨干输配水系统，完善高速水网，要选择灌溉面积大、灌溉作物集中、沿途群众用水积极性高、能够管护的骨干渠道进行配套改造，优先改造渗漏严重的骨干渠道，尽量扩大灌溉面积。此部分投资控制在总投资的75-83.5%，由中央投资、地方投资组成。

农业水价综合改革及灌区信息化，其中农业水价综合改革所涉及的产权、水权、水量、水价、精准补贴等改革是基于整个灌区进行的，必须统筹全局，不能局限于实施范围内。其中灌区信息化建设，是实现总量控制、定额管理的重要措施，是基于量测水设施等硬件配套及农业水价综合改革基本具备条件的基础上，实现信息采集、信息传输和目标控制等更高层面的要求，各地要结合实际，科学确定是否推进，拟推进灌区信息化建设的，要从严控制，提前告知自治区水利厅。量测水设施，也是基于整个灌区的，受投资限制，此年度建设内容为完善国营水管单位负责管理的渠首、骨干输配水系统，即在渠首、干支渠重要引水口、分水口、供用水分界断面等处建设完善量测水设施，必须同步设计。此部分投资控制在总投资的15%～22.5%，即300～450万元，由中央投资、地方投资组成。

工程标识牌，要按照《广西农田水利工程标识牌暂行规定（试行）》执行，灌区年度建设范围内的必须同步设计，年度建设范围外的水源工程、骨干渠系根据投资合理配套。应做到应配尽配，不能漏项。此部分投资控制在总投资的1.5%～2.5%，即30～50万元，由中央投资、地方投资组成。

二、实施方案编制要求及审查审批

2019-2020年度实施项目（2019年8个项目名单：武鸣区暮定灌区、全州县灌江灌区、桂平市木根河灌区、平南县东平灌区、博白县火甲灌区、环江县恩大灌区、扶绥县汪庄灌区、江州区牛仔滩灌区；2020年3个项目名单：临桂区义江灌区、岑溪市荔新灌区、武宣县龙从灌区），要编制项目实施方案，方案要达到初步设计深度。已经编制初步设计报告但不符合目前政策要求的，要按照最新要求完善。实施方案分两册单独设计，其中工程类（含灌溉水源、输配水系统、工程标识牌）作为一册，农业水价综合改革类（含量测水设施、灌区信息化建设）作为一册。

其中，工程类实施方案，要求设计单位有水利行业（灌溉排涝）专业乙级及以上资质，勘察部分要有资质。农业水价综合改革类实施方案，要求设计单位有实力、有同类经验，水利局要认真考察其已实施项目成效，确保实效。

自治区水利厅已经制定了项目实施方案编制提纲（详见附件），各项目必须严格执行，2019-2020年度实施方案由各市组织相关专家审查审批，满足条件的予以审批，设计深度不够经二次修改仍达不到要求的，不予审批，自治区水利厅将调换项目。各市组织项目审查前，提前告知自治区水利厅，水利厅农村水利水电处将派员参加审查会，监督编制质量。

三、时间及格式要求

2019年项目实施方案要求在2019年5月底完成编制及审查审批工作，同时报送自治区水利厅。2020年实施方案要求在2019年11底前完成。2019年实施项目，年底要完成80%的投资，2020年6月底完成全部工程建设和农业水价综合改革工作。

实施方案统一为粉红色，落款为**水利局，具体参与编制单位信息放置在最后，图纸过多的，单独成册。所有正式文本及批复要刻录光盘一张，表格、文字统一为ECXEL、WORD（或WPS），其他为PDF，2003版本。

自治区水利厅农村水利水电处联系人：曾智、蒋朝龙，电话：0771-2185502、0771-2185010，邮箱：gxsltnsc@163.com。

附件：1．项目实施方案（工程类）编制提纲

2．项目实施方案（农业水价综合改革类）编制提纲

广西壮族自治区水利厅

2019年4月3日

附件1

广西壮族自治区    县（市、区）    灌区

节水配套改造项目实施方案

（工程类）

业主单位：

设计单位：

勘察单位：

编制时间：

目  录

1 综合说明	9

2 灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状	9

2.1 灌区所在地基本情况	9

2.2 灌区基本现状	9

3 灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性	10

4 灌区水量供需平析及水质分析	11

4.1 灌区现状水量供需分析	11

4.2 项目实施后灌区水量供需分析	11

4.3 灌溉水质分析	11

5 工程设计及工程量	12

5.1 设计依据	12

5.2 工程等级与设计标准	12

5.3 建设目标	12

5.4 主要建设内容	12

5.5  灌区工程总体布局	14

5.6 水源及渠首工程、泵站改造工程设计	14

5.7 渠道防渗衬砌工程设计（或管道化改造）	15

5.8 排水沟道改造设计	15

5.9 主要渠（沟）系建筑物改造设计	16

5.10 用水量测、管理设施及灌区信息化设计	16

5.11 主要工程数量	17

5.12 主要建筑材料和设备数量	17

6 工程标识牌	17

7 灌区沙盘制作及灌区灌溉排水信息标准化公开	17

8  环境保护及水土保持方案	18

8.1  对环境及水土流失防治的有利影响	18

8.2  对环境的不利影响及可能造成的水土流失	18

8.3  对环境不利影响及可能造成水土流失的防治措施	18

8.4  环境影响评价及水土流失防治结论	18

9 建设管理及施工组织	18

9.1 建设管理	18

9.2 施工组织	18

9.3 主要单项工程施工方案	18

10 推进农业水价综合改革	18

10.1 落实灌区用水总量控制定额管理制度	18

10.2完善农业水价形成机制	19

10.3创新灌区运行管护机制	20

10.4建立农业节水精准补贴机制和节水奖励机制	20

11 宣传工作及宣传材料	20

12 投资概算及资金筹措	20

12.1 投资概算依据及有关规定	20

12.2 投资概算	21

12.3 资金筹措方案	24

12.4 分年投资计划	24

13 项目效益及经济评价	24

13.1 改善农业生产条件	24

13.2 新增农产品生产能力和产值	24

13.3  社会效益和生态环境效益	24

13.4  经济评价	24

附件	25

# 1 综合说明

概述实施方案的内容，主要包括灌区基本现状、灌区骨干工程存在的主要问题、灌区水量供需分析及水质分析结果、主要建设内容及工程量、建设管理、建后管护及灌区管理体制改革、投资概算及资金筹措、效益及经济评价等。

说明：主要用表格、适当文字表述，主要是对比现状与改造或改革内容。

# 2 灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状

## 2.1 灌区所在地基本情况

自然状况。介绍当地的气候、地形地貌、土壤、工程地质、水文、降水、水资源和主要自然灾害等情况。

经济社会状况。说明灌区所在县（市、区）的人口、土地、耕地、灌溉面积、中低产田、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况。

基础设施状况。说明灌区所在县（市、区）交通、电力、通信和建筑材料等方面的情况。

说明：建筑材料供应要认真调查，列表显示地理位置、生产及供应能力，科学选择施工方法。

## 2.2 灌区基本现状

灌区自然经济状况。说明灌区受益范围、自然和经济社会状况。说明灌区所在地主要农作物种类、种植结构、复种指数、主要农产品产量、平均亩产等，说明灌区所在地高标准农田现状及建设情况等。

说明：主要通过列表显示，受益范围要具体到乡镇、行政村，表格内填写相关情况。以行政村为单位，乡镇有合计。

灌区工程与水文地质状况。说明灌区枢纽工程、渠系及主要建筑工程及重要建筑物等工程地质与水文地质状况。

灌区水利工程状况。说明灌区灌溉面积、水源工程、骨干工程建设年代、现状及完好率等方面的情况。简要说明灌区田间工程配套建设情况等。如有必要，简要说明当地大型防洪、排涝等工程现状。

说明：要求列表说明，逐个水源、逐条渠道列表。灌溉面积要具体到乡镇、行政村，田间工程配套情况以行政村为单位。

灌区运行管护及管理体制现状。说明灌区管理机构现状，说明灌区工程运行管理制度、人员、经费、水费收支等情况，说明灌区末级渠系用水管理组织情况。灌区农业灌溉用水情况，主要作物灌溉制度，渠系节水改造采取的主要措施与效果。

说明：一个灌区有多个国营水利工程管理机构的，要分别展开。每个国营水管单位要逐步细化到最低一级，说明管理机构情况，管理对象，对应的末级渠系管理单位，涉及行政区域到村、屯。农业灌溉用水情况，直接采用近三年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果，或参考条件相近灌区的数据。

填写附表1。

# 3 灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性

简述灌区在当地经济社会发展中的地位和作用，分析灌区骨干工程当前迫切需要解决的主要问题，论述灌区改造对实现区域水资源合理配置的迫切性，说明现代农业发展及乡村振兴对灌区供水保障服务的需求。

# 4 灌区水量供需平析及水质分析

## 4.1 灌区现状水量供需分析

分析计算灌区水源地多年平均水资源量、灌区水利工程现状供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、现状需水量（包括农业、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果。

现状灌溉需水量以现状灌溉定额为基础计算。广西灌区计算频率一般采用75％。

## 4.2 项目实施后灌区水量供需分析

分析计算项目实施完成后灌区水利工程供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、需水量（包括农业、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果（原则上不允许出现短缺情况）。

项目实施完成后灌溉需水量以设计灌溉定额（应低于现状灌溉定额）为基础计算。计算采用的频率同4.1。

## 4.3 灌溉水质分析

对灌区灌溉用水的水质状况进行检测分析，检测分析结果应符合《农田灌溉水质标准》。

填写附表2。

# 5 工程设计及工程量

## 5.1 设计依据

## 5.2 工程等级与设计标准

根据《灌溉与排水工程设计标准》GB50288等有关标准规范确定。

## 5.3 建设目标

主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增节水能力、年增供水能力、提高渠系水利用系数、提高灌溉保证率等方面的指标。

说明：新增恢复、改善的面积，要说明具体产生效益的地方，具体到乡镇到行政村，必须精准，不能泛泛而谈。

## 5.4 主要建设内容

主要建设内容包括渠首工程加固与改造，骨干灌排渠沟道疏浚开挖及衬砌防渗，骨干渠沟系建筑物改造及配套，量水设施与信息化设施建设、环保及水土保持等。

说明：主要建设工程的位置并附现状照片若干。具体内容要求列表显示，名字，位置或桩号，现状，对策、具体处理措施等。选择具体处理措施时必须考虑当地砂石骨料、水泥、砖、块石等生产条件、生产能力，作出方案对比，不能直接简单选择一种方式。

（1）渠首工程。水源及渠首工程改建、维修及加固；泵站（总装机容量不超过5000千瓦）及配套输变电工程（电压等级不超过35千伏）新建、改造。说明工程量。

（2）渠（沟）道工程。干支渠（沟）道（流量一般不小于0.1立方米/秒）开挖疏浚（流量一般不小于0.1立方米/秒），干支渠道、衬砌防渗（流量一般不小于0.1立方米/秒），暗渠、输水管道制作安装与建设。说明工程量。

（3）渠（沟）系建筑物。干支渠（沟）系建筑物（农桥、涵洞、水闸、渡槽、倒虹吸管、隧洞等）配套完善和更新改造。说明工程量。

说明：列表显示各种渠系建筑物的具体位置、长度、桩号、尺寸、型式、技术方案、处理措施等。

（4）量测与管理设施。工程管护设施、量水设施设备等新建、改造。按照国家水资源监控能力建设的有关要求，结合灌区骨干渠道、渠系建筑物改造与布置，在重要引水口、分水口、用水管理分界断面、用水计量断面等处建设量水设施。说明工程量。

说明：不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。列表显示量测水设施的作用，位置，具体型式，适用性，可靠性，监测对象，对应面积、水量。

（5）灌区信息化工程。具备建设能力和条件的灌区实施。说明灌区建设的信息采集、信息传输和目标控制为一体的灌区信息化设施，详述工程量。

说明:不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。

（6）环保及水土保持工程。根据渠系沿程的实际情况，说明防治渠系沿程水土保持措施和工程量。根据各地对施工管理的要求，提出环保工程措施和工程量。

针对灌区骨干工程存在的主要问题，提出项目主要建设内容（《重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》中所列的主要单项工程）以及工程管护设施、量水设施设备及管理信息系统、环保与水土保持工程等，并列出汇总表。

## 5.5  灌区工程总体布局

根据灌区经济社会发展、乡村振兴、现代农业发展的用水需求，充分分析水源来水，科学配置，按照“以水定地、以水定发展”的原则，统筹上下游、左右岸，协调经济社会发展对区域用水的需求，科学配置灌区水资源，合理提出工程布局。

## 5.6 水源及渠首工程、泵站改造工程设计

按照《灌溉与排水工程设计标准》第5章的规定，进行水源及渠首工程、泵站改造等设计。在对河（湖）水位、河（湖）岸地形、地质条件以及引水高程、引水流量复核的基础上，合理确定渠首更新改造方案；对确需移址重建的渠首工程应进行充分论证。渠首闸坝工程改造主要根据不同工程老化程度、部位、原因制定相应改造措施，重点对一些引水建筑物采取加坝、加闸、除险加固、维修更新启闭设备等措施。以表格方式列出需改建、重建的水源及渠首工程、泵站等。提供水源及渠首工程、泵站改造工程设计图纸，列入报告图册中。

## 5.7 渠道防渗衬砌工程设计（或管道化改造）

按照《灌溉与排水工程设计标准》第6章的规定，进行渠道防渗衬砌工程设计（或管道化改造）。要根据当地实际条件，充分考虑水土资源变化，对现有灌溉渠系布局、设计流量、设计水位等进行复核，确定改造方案，保证设计输水能力、边坡稳定和水流安全通畅；确保各级渠道之间和渠道各分段之间的水面平顺衔接；承担防洪、航运等特殊要求的渠道在符合相关规定的条件下，复核渠道的纵、横断面，确定改造方案。有自然水头落差或经济附加值较高农作物用水需求强烈的地区，可探索实施管道代替渠道，推广管道化灌溉技术。以表格方式列出需疏浚、开挖和衬砌的渠道（管道）长度、流量和断面尺寸等。提供渠道（或管道）工程设计图纸，列入报告图册中。

说明：优先改造渗漏严重的骨干渠道，尽量扩大灌溉面积。建议在村庄附近适当考虑生态渠道。

## 5.8 排水沟道改造设计

按照《灌溉与排水工程设计标准》第7章的规定，进行排水沟道改造设计。要根据灌区的排水任务与目标、地形与水文地质条件，综合考虑投资、占地等因素，科学确定排水沟道改造方案。以表格方式列出需疏浚、开挖沟道长度、流量和断面尺寸等。提供排水沟道工程设计图纸，列入报告图册中。

说明：建议在村庄附近适当考虑生态排水沟。

## 5.9 主要渠（沟）系建筑物改造设计

按照《灌溉与排水工程设计标准》第8~16章的规定，进行渠（沟）系建筑物改造设计。根据工程规模、作用、运行特点和灌区总体布置的要求，对渠（沟）系建筑物的结构尺寸、水力要素、设置数量等进行复核。对不能满足设计要求的建筑物，进行加固、改建、扩建或新建，建筑物设置数量不能满足灌排运行要求时，增建相应建筑物。通过城区、乡村居民点、乡村旅游景区或重要的渠（沟）系建筑物，宜采用外形优美、与环境协调的结构形式。以表格方式列出主要渠（沟）系建筑物规模、尺寸、装机容量等。提供渠（沟）系建筑物工程设计图纸，列入报告图册中。

## 5.10 用水量测、管理设施及灌区信息化设计

按照《灌溉与排水工程设计标准》第8~16章的规定，进行用水量测、管理设施及灌区信息化设计。根据灌区实际情况，进行方案比选，合理提出基于用水管理需求和提高供水服务水平的灌区用水量测方案。合理配套渠系交通、维护、安全、生产管理等附属设施。有条件的地区，积极开展灌区信息化建设，从信息采集、信息传输和目标控制等方面提出灌区信息化设施配套方案。以表格方式列出需新建或改造的量测点、方式，以及管理信息化系统框架等。提供渠（沟）系建筑物工程设计图纸，列入报告图册中。

说明：不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。填写附表3。

## 5.11 主要工程数量

概算中建设上述主要单项工程需要完成的土方开挖、回填量，石方开挖、回填、砌筑量，混凝土浇筑量，以及防渗土工膜布铺设数量，管道铺设长度等，并列出汇总表。

## 5.12 主要建筑材料和设备数量

列出建筑工程、金属结构及安装工程、机电设备及安装工程等涉及的主要建筑材料和设备数量汇总表。

填写附表3。

# 6 工程标识牌

在摸清灌区现状的基础上，根据灌区管理的要求，列表说明配套情况，名称、位置、内容、作用、数量汇总等。

说明：按照《广西农田水利工程标识牌暂行规定（试行）》（广西水利网公开，请下载学习）的要求来足额布设工程标识牌。此项内容为必须内容，要求单独设计，相应费用列入投资中。同时，说明编写此章节的设计人员姓名，是否认真学习文件规定，附设计单位内部审查意见，确保落实到位。

# 7 灌区沙盘制作及灌区灌溉排水信息标准化公开

根据灌区管理所内部适当位置合理制作灌区沙盘，具体制作标准另行通知。灌溉排水工作要在国营水管单位内部标准化公开，包括工程类、受益范围类、管理类、水资源类、制度类、经费保障类等，依据调查、实测，充分征求灌区管理所意见，科学、合理、美观、大方、整齐，配套上墙，录入电脑。

# 8  环境保护及水土保持方案

## 8.1  对环境及水土流失防治的有利影响

## 8.2  对环境的不利影响及可能造成的水土流失

## 8.3  对环境不利影响及可能造成水土流失的防治措施

## 8.4  环境影响评价及水土流失防治结论

# 9 建设管理及施工组织

## 9.1 建设管理

提出落实项目法人制、监理制、招投标制、合同制、公示制的具体方案，提出确保工程质量、进度等的具体措施。

说明：公示工作，要求沿途受益行政村必须进行公示，公示主要内容，受益区域，农业水价综合改革内容，需要行政村配合事项，质量监督举报，投工投劳情况等。

## 9.2 施工组织

说明施工条件和主要建筑材料、设备来源，提出施工组织方案和施工进度安排。

## 9.3 主要单项工程施工方案

提出主要单项工程的施工方案。

# 10 推进农业水价综合改革

说明:不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。

## 10.1 落实灌区用水总量控制定额管理制度

以用水总量控制和定额管理指标为基础，按照适度从紧的原则，提出灌区取水许可制度方案，将灌区农业用水权益明确到用水主体，实行丰增枯减、年度调整。坚持以水定地、以水定产，将农业水权与土地权属管理、农业种植结构调整等相结合，增强水权分配的科学性和导向性。

在完善灌区量测水体系基础上，努力实现灌区用水有监控、节水有考核。强化农业用水定额管理，对超定额用水逐步实行累进加价制度或征收水资源费（税），有条件的地区，探索实施地方政府农业节水回购制度。

说明：不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。

## 10.2完善农业水价形成机制

按照《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水价格核算规范（试行）》等规定，组织开展供水成本核算，提出反映灌区运行维护成本的建议水价，供价格主管部门核定。在农业供水成本核算基础上，充分挖掘农业水价调整潜力，充分发挥价格杠杆作用，对于水价难以调整到工程运行成本的，应建立稳定的工程运行维护补贴机制，确保水费收入加上补贴达到工程运行成本。有条件的地区应探索实施超定额用水累进加价、两部制水价、对粮食作物经济作物养殖业用水等实行分类水价。完善灌区水费计收方式，提高水费实收率。

说明：不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。说明：本项内容2019年10月前必须完成。请直接说明结果。

填写附表2。

## 10.3创新灌区运行管护机制

深入推进灌溉工程管养分离，因地制宜采取政府购买服务等方式，逐步推进由专业化队伍承担灌区工程维修养护。做好工程确权划界工作，明晰工程产权。加大对村组集体、新型农业经营主体、农民用水合作组织等群管组织的指导，发挥其灌区末级渠系运行管理主体作用。

说明：不具体展开，直接说明在农业水价综合改革一册中的位置。

## 10.4建立农业节水精准补贴机制和节水奖励机制

说明：不具体展开，直接说明结果，并说明在农业水价综合改革一册中的位置。

# 11 宣传工作及宣传材料

加大灌区节水配套改造宣传力度，细化实化宣传措施，制作宣传材料。

重点中型灌区涉及乡镇各配备一份宣传材料，分管农业生产的乡镇长、乡镇水利站人员，配备一份中型灌区建设应知应会知识、应配合工作清单，相关费用纳入概算。

# 12 投资概算及资金筹措

## 12.1 投资概算依据及有关规定

列出项目投资概算依据及有关规定，主要根据省级有关规定、标准和定额等进行项目投资概算。

## 12.2 投资概算及资金筹措

说明：列出项目概算总投资（工程类+农业水价综合改革类），其中工程类概算投资**万元，农业水价综合改革类概算投资**万元。

项目投资概算总投资表

单位：万元

| 项目概算总投资 | 工程类概算投资 | 农业水价综合改革类概算投资 |
| --- | --- | --- |

投资概算主要包括建筑及安装工程费、勘测设计费、建设管理费、不可预见费等。概算表包含总表、工程类分表及农业水价综合改革类分表。

（1）建筑及安装工程费包括建筑工程费、金属结构设备及安装工程费、机电设备及安装工程费、施工临时工程费、水土保持工程费等。

建筑工程费是指项目建设涉及的土建工程方面的费用，如渠道开挖疏浚、衬砌防渗，渠系建筑物及泵站土建部分建设，必要的运行养护及管理用房等。

金属结构设备及安装工程费是指项目建设涉及的金属结构设备制作制造、采购及安装方面的费用，如水闸闸门和启闭机等。

机电设备及安装工程费是指项目建设涉及的机电设备制造、采购及安装方面的费用，如泵站中的机电设备部分、配套输变电工程，量水设施及信息系统中的机电设备部分等，禁列车辆购置等费用。

施工临时工程费是指项目建设涉及的必要的临时性工程建设费用，约按永久建筑及安装工程费的3-4％概算（以新建为主的项目取上限，以续建和更新改造为主的项目取下限）。

环保与水土保持工程费是指项目建设涉及的环保与水土保持工程方面的费用。（一般列10-20万元）。

（2）勘测设计费，按本省相关规定取费。

（3）建设管理费包括建设监理费、建设单位管理费等，按本省相关规定取费。建设监理费，以建筑及安装工程费为基础按市场价或本省有关规定概算。

（4）不可预见费（基本预备费），约按建筑及安装工程费的5%概算，或按本省相关规定取费。

项目总投资即为建筑及安装工程费、勘测设计费建设管理费和不可预见费之和。

项目投资概算汇总表

单位：万元

| 编号 | 费用名称 | 费用数额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程费 | 0.00 | 自动计算 |
| 1 | 渠（沟）道工程费 |  | 若无此项费用填0，下同 |
| 2 | 渠（沟）道建筑物工程费 |  |  |
| 3 | 暗渠及管道工程费 |  |  |
| 4 | 水源及渠首工程费 |  |  |
| 5 | 泵站土建工程费 |  |  |
| 6 | 工程管护设施工程费 |  |  |
| 7 | 工程标识牌制作及安装费 |  |  |
| 8 | 灌区沙盘制作及灌区灌溉排水信息标准化公开费用 |  |  |
| 9 | 宣传工作及宣传材料费用 |  |  |
| 10 | 施工临时工程费 |  |  |
| 11 | 环保与水土保持工程费 |  |  |
| 二 | 设备购置及制作安装工程费 | 0.00 | 自动计算 |
| 1 | 金属结构设备购置及制作安装工程费 |  |  |
| 2 | 机电设备购置及制作安装工程费 | 0.00 | 自动计算 |
| ① | 泵站机电设备购置及制作安装工程费 |  |  |
|  | 土建工程费和设备购置及制作安装工程费合计（一、二项之和） | 0.00 | 自动计算 |
| 三 | 勘测设计、建设监理、建设管理费 | 0.00 | 自动计算 |
| 1 | 勘测设计费 |  | 市场价 |
| 2 | 建设监理费 |  | 市场价 |
| 3 | 建设管理费 | 0.00 | 自动计算（为一、二项之和的2％） |
| 四 | 不可预见费（预备费） | 0.00 | 自动计算 |
| 1 | 基本预备费 | 0.00 | 自动计算（为一、二项之和的5％） |
| 五 | 项目总投资 | 0.00 | 自动计算 |

材料单价应采用市场时价，合理税金应采用现行有关规定比例，不要将材料价差等单独列出。

要将项目投资概算汇总表（上表）、分项费用概算表、单价分析汇总表、人工工时费及施工机械台时费汇总表等表格放在投资概算附表中。

## 12.3 资金筹措方案

## 12.4 分年投资计划

按照计划建设工期，以列表方式合理提出分年投资计划。

填写附表3。

# 13 项目效益及经济评价

## 13.1 改善农业生产条件

主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增供水能力、年增节水能力、提高渠系输水效率等指标。分析灌区改造后的节水、节地、节能与省工效益。

## 13.2 新增农产品生产能力和产值

主要是新增粮食生产能力、油料生产能力、其他农产品生产能力和新增产值等指标。要分析说明新增及恢复灌面、改善灌面分别亩均增产能力。

## 13.3  社会效益和生态环境效益

## 13.4  经济评价

按照《水利建设项目经济评价规范》的有关规定进行项目经济评价，主要计算项目的经济内部收益率（应大于8％）、经济效益费用比（应大于1）、经济净现值（应大于0），以及单位面积投资、成本水价等技术经济指标和参数，并进行评价分析。

填写附表2、附表3。

# 附件

上报实施方案时，要同时将以下文件作为附件。

1．“一灌一册”成果

按照《自治区水利厅办公室关于开展农田水利一灌一册调查工作的通知》（水办农水〔2018〕10号）要求，积极开展“一灌一册”工作，完成“一灌一册”国营水管单位骨干工程编制工作。

2．工程测量成果

本次要求实测灌区骨干渠道现状导线图，以规划骨干输配水系统为目标，原规划的骨干渠系均要测量，除了本县（市、区）内的骨干渠系外，还包括跨县域由另外县（市、区）水利局负责的属于本灌区范围内的骨干渠系。从水源至国管工程与群管工程分界点，暂不能明确的，测量到干支分界点。渠道已废弃或被占用但下游群众仍然有灌溉需求，未来可能要恢复的，也要测量，并说明情况。渠道废弃或被占用，且下游没有灌溉需求的，不再测量。水利局内部已有部分数字渠系准确坐标的，不需要测量，但要提前交底，并由测量单位负责拼接。为了便于以后的工作衔接，本次工程测量坐标系统选择国家2000坐标系，1985国家高程基准，不能采用相对坐标。

渠道现状导线图应明确水源、渠道名称，起点，拐角，拐点，终点，桩号，县域、乡镇分界点位置，分水闸，节制闸，桥涵等配套建筑位置、名称、作用，通水情况，防渗情况，是否可用。渠道测量要有一定的带宽，除渠顶两条边线外，还要向外拓展5米左右距离，以满足后期需要，具体参照《水利水电工程测量规范》。测量后要认真进行资料整理、数据计算、计算机绘图，并将全部成果（包括数字地图、坐标点、软档文件）交由水利局作为重要资料按要求进行保管。

说明：此成果应刻录光盘作为附件提交。

# 附表：1．重点中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表

2．重点中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表

3．重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表

4．灌区管理结构表，细化到局、所、站，标明现状人员配备。

5．管理范围表，细化到乡镇、行政村。

6．灌区灌水量及水费收缴情况统计表，统计近三年数据，细化到所、站、行政村。

7．灌区维修养护情况统计表，统计近三年数据，细化到所、站，明确资金数量及来源。

# 图册：1．灌区位置图

2．灌区总体平面布置图（应标明现状灌溉面积、拟新增和恢复灌溉面积、拟改善灌溉面积、主要单项工程位置及主要技术指标等）。

3．水源及渠首工程和泵站剖面图、渠（沟）道纵横剖面图（按初步设计要求绘制图纸）、渠系建筑物剖面图、环保与水土保持设计图。

4．水利工程标识牌设计图。

5．渠系现状通水图，渠系现状防渗图，渠系国营水管单位管理片区结构图，渠系灌溉面积图，渠系水量分配图，县域范围骨干渠系导线图，乡镇范围骨干渠系导线图。

附表1

重点中型灌区节水配套改造项目经济社会

及基本现状表

项目灌区名称：                          项目灌区所在地：

| 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、灌区所在县（市、区等）经济社会现状 |
| 1、总人口 | 万人 |  |  |
| 2、农村人口 | 万人 |  |  |
| 3、耕地面积 | 万亩 |  |  |
| 4、农作物播种面积 | 万亩 |  | 注明复种指数 |
| 5、有效灌溉面积 | 万亩 |  | 注明近3年平均实灌面积 |
| 6、已建高标准农田面积 | 万亩 |  | 注明年份（2018年或2017年） |
| 7、粮食总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产、主要作物种类 |
| 8、棉花总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产 |
| 9、油料总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产 |
| 10、其他农作物总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产、主要作物种类 |
| 11、地区生产总值 | 亿元 |  | 注明年份 |
| 12、农业生产总值 | 亿元 |  | 注明年份 |
| 13、政府可支配财力 | 亿元 |  | 注明年份 |
| 14、政府用于农业水利支出 | 万元 |  | 注明年份 |
| 15、农民人均纯收入 | 元 |  | 注明年份 |
| 二、灌区基本现状 |
| 1、涉及乡（镇） | 个 |  |  |
| 2、涉及行政村 | 个 |  |  |
| 3、涉及人口 | 万人 |  |  |
| 4、耕地面积 | 万亩 |  |  |
| 5、播种面积 | 万亩 |  | 注明复种指数 |
| 6、设计灌溉面积 | 万亩 |  | 注明灌区建成年份 |
| 7、有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 8、已建高标田面积 | 万亩 |  | 注明年份（2018年或2017年） |
| 9、粮食总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产 |
| 10、棉花总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产 |
| 11、油料总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产 |
| 12、其他农作物总产量 | 万Kg |  | 注明年份、平均亩产、主要作物种类 |
| 13、多年平均降雨量 | mm |  |  |
| 14、多年平均可用水资源量 | 亿m3 |  | 注明水源江河湖名称及地表水、过境水、地下水量 |
| 15、水源工程蓄水能力 | 万m3 |  | 注明水源工程是否除险加固（水库） |
| 16、水源工程供水能力（年均水量） | 万m3 |  | 注明水质是否符合灌溉水质标准 |
| 17、水源工程供水能力（流量） | m3/s |  | 注明水源工程是否改造（泵站） |
| 18、干支渠（沟）道长度 | Km |  |  |
| 19、干支渠已衬砌长度 | Km |  |  |
| 20、干支渠（沟）道正常率 | ％ |  |  |
| 21、干支渠（沟）系建筑物 | 座（处） |  |  |
| 22、干支渠（沟）系建筑物正常率 | ％ |  |  |
| 23、干支渠渠系水利用率 | ％ |  |  |
| 24、设计综合毛灌溉定额 | m3/亩 |  |  |
| 25、实际综合毛灌溉定额 | m3/亩 |  |  |
| 26、设计灌溉保证率 | ％ |  |  |
| 27、实际灌溉保证率 | ％ |  |  |
| 28、管护人员 | 人 |  | 注明其中技术人员 |
| 29、农民用水户协会 | 个 |  | 注明管理的灌溉面积 |
| 30、灌溉水价 | 元/立m3 |  | 注明亩均水价 |
| 31、年均收取水费 | 万元 |  |  |

附表2

重点中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、

经济评价、建后管护及管理体制改革成果表

项目灌区名称：                          项目灌区所在地：

| 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、灌区水量供需分析 |  |  | 频率北方采用50％，南方采用75％ |
| 1、灌区多年平均可用水资源量 | 万m3 |  |  |
| 其中：（1）地表水（含过境水） | 万m3 |  |  |
| （2）地下水 | 万m3 |  |  |
| 2、灌区工程现状供水能力 | 万m3 |  |  |
| 其中：（1）地表水（含过境水） | 万m3 |  |  |
| （2）地下水 | 万m3 |  |  |
| 3、灌区现状需水量 | 万m3 |  |  |
| 其中：（1）农业（灌溉、牲畜及养殖） | 万m3 |  |  |
| （2）工业 | 万m3 |  |  |
| （3）生活 | 万m3 |  |  |
| （4）生态环境 | 万m3 |  |  |
| （5）其他 | 万m3 |  |  |
| 4、灌区现状水量供需余缺 | 万m3 |  | 供水能力减需水量 |
| 5、项目建成后或设计水平年供水能力 | 万m3 |  |  |
| 其中：（1）地表水（含过境水） | 万m3 |  |  |
| （2）地下水 | 万m3 |  |  |
| 6、项目建成后或设计水平年需水量 | 万m3 |  |  |
| 其中：（1）农业（灌溉、牲畜及养殖） | 万m3 |  |  |
| （2）工业 | 万m3 |  |  |
| （3）生活 | 万m3 |  |  |
| （4）生态环境 | 万m3 |  |  |
| （5）其他 | 万m3 |  |  |
| 7、项目建成后水量供需余缺 | 万m3 |  | 供水能力减需水量，不应为负值 |
| 二、经济评价 |  |  |  |
| 1、经济内部收益率 | ％ |  | 应不低于8％ |
| 2、经济效益费用比 |  |  | 应不低于1 |
| 3、经济净现值 | 万元 |  | 应不小于0 |
| 4、单位面积投资 | 元/亩 |  | 改善灌溉面积按70％折算面积 |
| 5、测算成本水价 | 元/ m3 |  | 注明折合亩均水价 |
| 6、年均收取水费（预计） | 万元 |  |  |
| 三、建后管护及管理体制改革 |  |  |  |
| 1、建后管护人员（计划） | 人 |  | 注明其中技术人员（计划） |
| 2、新成立农民用水户协会（计划） | 个 |  |  |
| 3、农民用水户协会管理灌溉面积（计划） | 万亩 |  |  |

附表3

重点中型灌区节水配套改造项目建设任务、

投资、效益计划表

项目灌区名称：                                 项目灌区所在地：

| 指标名称 | 单位 | 数量 | 长度或面积 | 单项费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设任务 | 1、项目建设内容 | （1）干支渠（沟）道开挖疏浚 | 条/ Km |  |  |  | 注明流量 |
|  |  | （2）干支渠道衬砌防渗 | 条/ Km |  |  |  | 注明流量 |
|  |  | （3）水闸 | 座 |  |  |  |  |
|  |  | （4）农桥、涵洞 | 座（处） |  |  |  | 注明农桥、涵洞数 |
|  |  | （5）隧洞 | 处/米 |  |  |  |  |
|  |  | （6）渡槽 | 座/米 |  |  |  |  |
|  |  | （7）倒虹吸管、暗渠 | 条/米 |  |  |  |  |
|  |  | （8）输水管道 | 条/Km |  |  |  |  |
|  |  | （9）水源及渠首工程 | 座（处） |  |  |  | 注明水库蓄水能力 |
|  |  | （10）泵站 | 座 |  |  |  | 注明装机台数和容量（千瓦） |
|  |  | （11）配套输变电工程 | Km |  |  |  |  |
|  |  | （12）工程管护设施 | 处/m2 |  |  |  |  |
|  |  | （13）量水设施设备及信息系统 | 处 |  |  |  | 注明设备台套数 |
|  |  | （14）施工临时工程 | 万元 |  |  |  | 约为永久建安工程费的3-4％ |
|  |  | （15）环保与水土保持工程 | 万元 |  |  |  | 注明具体工程 |
|  | 2、主要工程量 | （1）土方开挖回填量 | 万m3 |  |  |  |
|  |  | （2）石方开挖砌筑量 | 万m3 |  |  |  |
|  |  | （3）混凝土浇筑量 | 万m3 |  |  | 注明水泥、钢筋用量 |
|  |  | （4）土工膜布铺设量 | 万m3 |  |  |  |
| 二、项目费用构成及资金来源 | 1、项目总投资 | 万元 |  |  | 等于各项费用之和 |
|  | 2、费用构成 | （1）建筑工程及设备购置安装工程费 | 万元 |  |  | 等于各单项建设内容费用之和 |
|  |  | （2）勘测设计费 | 万元 |  |  | 市场价 |
|  |  | （3）建设管理费（含监理费） | 万元 |  |  | 市场价 |
|  |  | 其中：建设监理费 | 万元 |  |  |  |
|  |  | （4）不可预见费（基本预备费） | 万元 |  |  |  |
|  | 3、资金来源 | （1）中央财政资金 | 万元 |  |  |  |
|  |  | （2）地方财政资金 | 万元 |  |  | 注明省、地、县各级财政资金数 |
|  |  | （3）灌区自筹资金 | 万元 |  |  | 填水利灌区管理单位等资金数 |
|  |  | （4）其他资金 | 万元 |  |  | 填乡镇等筹集资金（不超过总投资的10％） |
| 三、项目效益 | 1、改善农业生产条件 | （1）新增及恢复灌溉面积 | 万亩 |  |  | 填改造后由不可灌溉变为可灌溉的面积 |
|  |  | （2）改善灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |
|  |  | （3）新增节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |
|  |  | （4）新增、改善排涝面积 | 万亩 |  |  |  |
|  |  | （5）年增供水能力 | 万m3 |  |  |  |
|  |  | （6）年增节水能力 | 万m3 |  |  |  |
|  |  | （7）提高渠系水利用率 | 百分数 |  |  | 注明绝对值由 提高到 。 |
|  | 2、新增农业生产能力 | （1）新增粮食生产能力 | 万Kg |  |  | 注明粮食种类 |
|  |  | （2）新增棉花生产能力 | 万Kg |  |  |  |
|  |  | （3）新增油料生产能力 | 万Kg |  |  |  |
|  |  | （4）新增其他农产品生产能力 | 万Kg |  |  | 注明农产品种类 |
|  |  | （5）新增产值 | 万元 |  |  |  |

附表4

××灌区管理结构表

| 序号 | 部门 | 人员数量 | 其中在编人员 | 职能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级部门 |  |  |  |
| 2 | 二级部门 |  |  |  |
| 3 | 三级部门 |  |  |  |

附表5

××灌区管理范围表

| 序号 | 干渠 | 支渠 | 县区 | 乡镇 | 村 | 管理机构 | 管理人员 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××干渠 | ××支渠 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

××灌区灌水量及水费收缴情况统计表

| 序号 | 县区 | 乡镇 | 村 | 水权（m³） | 实际用水量（m³） | 应缴水费（元） | 实缴水费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ×× | ×× | ×× |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附表7

××灌区维修养护情况统计表

| 日期 | 部门 | 项目位置 | 维修缘由 | 建设内容 | 养护费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 某月某日 |  |  |  |  |  |

附件2

广西壮族自治区    县（市、区）    灌区

节水配套改造项目实施方案

（农业水价综合改革类）

业主单位：

设计单位：

勘察单位：

编制时间：

目  录

1、综合说明	38

1.1 灌区概况	38

1.2 改革措施	38

1.3 工程建设	38

1.4 费用概算与资金筹措	38

1.5 效益分析	38

1.6 实施安排	38

2、灌区概况	38

2.1 灌区基本情况	38

2.2 存在的主要问题	40

3、指导思想、基本原则及目标	41

3.1 指导思想	41

3.2 基本原则	41

3.3 改革目标	41

4、改革措施	42

4.1 确定农业水权，公布灌溉制度	42

4.2理顺管理关系，公布管理责任	43

4.4 推行水权转让	45

5、工程建设	45

5.1 总体布置	45

5.2渠系建筑物配套	46

5.4 计量设施配套	46

5.5 信息化工程	46

6、费用概算与资金筹措	47

6.1 投资概算	47

6.2 资金筹措	48

7、效益分析	48

8、实施安排	48

9、保障措施	48

9.1 组织保障	48

9.2 政策保障	48

9.3 宣传引导	48

9.4 考核监督	48

1、综合说明

## 1.1 灌区概况

简述灌区工程及管护现状。

## 1.2 改革措施

简述灌区主要改革采取的措施。

## 1.3 工程建设

简述各项建设内容及数量。

## 1.4 费用概算与资金筹措

简述投资总概算及资金筹措。

## 1.5 效益分析

简述改革效益总体情况。

## 1.6 实施安排

简述总体实施安排。

2、灌区概况

## 2.1 灌区基本情况

基础数据、基本情况等，具体说明参考资料，调查途径，参与人员及分工，走访配合单位名称。

### 2.1.1 灌区规划概况

### 规划时间，规划区域及面积，拟实现的区域灌溉排水目标等。

### 2.1.2 受益区域状况

规划目标确定的受益行政区域，2018年实际受益区域。具体到县、乡、村，面积。规划骨干渠道对应灌溉区域，从县到乡到村，对应每个村的灌溉面积，2018年实际情况。列表显示差距。现状不能享受灌溉效益的乡镇政府意见。

2.1.3 水利工程状况

灌区规划目标确定的水源工程、骨干输配水工程、高效节水工程、排水工程总体情况，2018年实际情况，列表显示差异。水源工程，骨干渠道走向，骨干渠系的灌溉排水建筑物，县域、乡镇、村分界点等，要精准测量，成果要带X\Y坐标。渠道要说明已防渗、未防渗长度，土渠不需要防渗类型。水源工程关系，补水类，水流方向。

### 2.1.4 工程运行管理状况

包括国营水管单位及末级渠系管理单位。国营水管单位现状，管理组织结构、职能分工、人员配置。骨干渠系管理单位，从大到小，即局、所、站、段及负责人，对应管理范围、村及面积。

县域小型水利工程体制改革完成情况，本灌区涉及行政村、屯小型农田水利确权颁证情况。列表显示具体情况。

### 2.1.5 水资源状况

简要介绍改革灌区水资源概况，包括水资源总量、供水能力以及水资源双控、水权分配、取水许可等情况。灌区农业灌溉用水总量，工业、生活、生态用水量，各县分量，乡镇分量预测，对应到不同水源，不同渠系。近三年水资源统计，灌溉面积，细化区域到行政村。

### 2.1.6 供水对象及定额

分水源介绍供水对象，以及各自规模定额，各类型供水对象主要介绍内容如下。

农业：种植作物、作物范围、面积、农业定额

工业及生活用水：主要工业产值及增幅、常住人口及增幅、农业及生活用水定额。

### 2.1.7 工程运行管理状况

两费落实情况：公益性工程管理经费和维修养护经费落实及使用。近三年来两费落实方式、来源与数量、缺口等。

水价制度：详述灌区水费收缴情况，包括水价制度、执行情况 、收取办法、水费收取率、水费使用等情况。

投融资模式：对于有企业或集体投资的灌区单独介绍灌区投融资模式，以及工程权属划分等。

## 2.2 存在的主要问题

逐项分析改革灌区工程建设、管护水平提升、管护制度、灌区制度等各方面存在的问题以及需求，并重点说明本项工作建设内容及缘由。

工程建设类：水源及输配水工程、量水设施、标志标识等存在的问题。

管护：信息化配套、电子地图、管护职能分工、经费、水管组织等建设以及使用等存在的问题。

灌区制度：水权水价、节水奖补制度、灌区规章制度等存在的问题。

3、指导思想、基本原则及目标

## 3.1 指导思想

## 3.2 基本原则

## 3.3 改革目标

受益区域发展目标，灌区规划受益上中下游各乡镇意见，调查时间，调查方式，正式反馈意见。主要是规划内有受益的乡镇，近三年实际上未受益或者所辖行政村未全部受益，乡镇政府对于灌溉排水的需求，要实事求是，特别是乡镇政府放弃受益区域或缩减受益区域的，要具体说明区域、面积、原因等。据实汇总灌溉受益区域、面积、主要种植作物等。

水权水量发展控制目标，从骨干渠系管理角度说明拟实现乡镇级行政区域管理的控制目标。

管理发展目标，主要水源、骨干输配水系统拟实现的管理目标，信息化管理要求等。

两费落实目标，国营水管单位拟实现的目标及主要途径。走访调查对象，时间，具体参与人员。

灌溉排水工作在国营水管单位内部标准化公开，基本情况、管理机构、管理制度、灌溉排水组织体系等标准化配套，年度灌溉排水计划、执行、效益类统计汇总分析，水价、水费、收入支出公开等。

其他目标。

4、改革措施

要求根据灌区实际情况，明确改革措施，改革措施主要包括：落实灌区用水总量控制、定额管理制度、完善农业水价形成机制、创新运行管护机制、建立农业节水精准补贴机制和节水奖励机制。骨干工程水管组织标准化建设、水价改革相关政策配套等（水权分配、水权交易）。以上内容避免大、空、虚及照抄政策文件。

## 4.1 确定农业水权，公布灌溉制度

### 4.1.1 灌区水权分配

用水总量控制指标已分解到县到灌区的，以正式文件为准，说明情况。未分解到灌区的，说明责任单位，计划时间。在已明确总量与各辖区分量的基础上，结合水资源论证进行水量平衡分析，并按照水权分配原则，进一步明确各受益县域农业灌溉用水总量到乡镇及干支渠并明确到水源。

### 4.1.2项目区农业水权管理

在完成水量分配后，给各受益县及各乡镇颁发水权证，并通过正规渠道向社会公开，明确改革后水权管理具体措施以及相应规章制度。

灌区要成立年度灌溉管理委员会，制定年度灌溉制度，明确年度灌溉工作参与各方责任，形成公告，并向社会公开。跨县域灌区由市人民政府或授权水行政主管部门发布公告，不跨县灌区由县级人民政府或授权水行政主管部门发布公告。每次灌溉结束后，由灌区管理单位形成专项报告报送市、县人民政府及灌溉管理委员会各成员单位。年底前形成年度汇总报告，报送自治区水行政主管部门。

## 4.2理顺管理关系，公布管理责任

### 4.3.1骨干渠系管理改革

说明：骨干渠系管理组织改革后组织结构、职能分工、以及规章制度等。工作要求、工作安排、时间控制等。按照用水总量完全可控、骨干渠道闸口完成可控的原则，灌区管理单位或市县水利局对跨县域骨干渠道、分水闸口有完全控制力。如灌区管理单位仅实现骨干渠道渠首至渠尾的部分控制管理，或有渠道无管理，或有管理但管理不顺，则必须进行改革，具体改革方案要可行可靠。同时，明确灌区管理单位管理范围、国管单位与群管分界点，实现骨干渠道有人管、范围清、责任明、管得住、管得好。以上工作完成后，由地方人民政府或授权水行政主管部门形成公告，向社会公开。

### 4.3.2 基层水管组织改革

说明：还未全部完成小型农田水利体制改革的，或漏项的，要继续明晰工程产权、使用管理权和管护责任（两证一书）。据实说明还未完成改革的行政村，完成时间。已完成的，列表说明情况。本项内容按照《自治区水利厅办公室关于开展2019-2020年农业水价综合改革自治区试点项目申报的通知》（水办农水〔2019〕2号）要求执行。

4.3 调整政府定价，落实精准补贴

4.3.1 供水成本测算

根据《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水价格核算规范》、《广西壮族自治区水利工程供水价格管理实施办法》以及当地制定的办法等有关规定，测算项目区供水成本。农业供水成本主要包括固定资产折旧、工程运行维护费、人员经费、水资源费等。区分骨干工程和末级渠系，本方案主要测算骨干工程成本（包括供水全成本、运行成本）。本项内容2019年10月前必须完成。

4.3.2 农民水费承受能力调查

区分不同作物类型（粮食和经济作）以水费占亩均产值的比例或占亩均纯收益的比例为依据，测算农民水费承受能力。测算时要列出作物投入、产出、水费支出等调查数据。

4.3.3 供水价格确定

按照保障工程正常运行和确保农民可承受的原则，根据工程性质、灌溉方式、作物种类的不同，实行差别化水价。大中型灌区骨干工程农业供水价格至少达到补偿运行维护费用水平，力争达到成本水平；大中型灌区末级渠系和小型灌区农业供水价格达到成本水平，有条件的地区达到补偿成本适当盈利水平。明确定价机制，实行政府定价和指导价的，由价格主管部门根据供水成本和用水量核定供水价格，实行协商定价的由供用水双方按照自愿平等原则确定。

### 4.3.4 建立农业精准补贴机制

说明：明确补贴资金来源、补贴对象、补贴标准、补贴方式。在水费收缴困难重重但仍然必要的情况下，水费的收缴水平直接关联维修养护责任落实，直接关系政府的精准补贴额度，各地要按照国务院要求，转变收缴方式，明确收缴责任，落实无法足额收缴的精准补贴办法，明晰受益地方政府承担比例，通过本次农业水价综合改革，有效解决“两费”足额落实问题。

### 4.3.5 建立节水奖励机制

说明：明确奖励资金来源、奖励对象、奖励标准、奖励方式。具体意见参照自治区水利厅关于2018年农业水价综合改革中央补助资金使用方向。

## 4.4 推行水权转让

鉴于部分地区工业化发展，工业用水逐步向灌区提出需求，需要各地认真研究，统筹考虑，共同推进。要明确水权转让回购执行思路，以及具体措施，包括适用范围、费用计算、责权、监督管理等。拟实际开展工作的，如水权分配、水权交易等，说明工作背景、工作目标、工作内容、投资概算、实施安排等。

5、工程建设

## 5.1 总体布置

说明项目总体布置方案、原则、建设内容、工程等别、设计规模等。

## 5.2渠系建筑物配套

参照渠系建筑物设计，结合现状调查情况，根据总量控制、分量管理要求，分析可利用情况。

## 5.4 计量设施配套

### 5.4.1 计量设施布置原则

根据灌区实际运行管理需要，科学划分计量单元，确定计量设施布置方案。按照国家水资源监控能力建设的有关要求，结合灌区骨干渠道、渠系建筑物改造与布置，在重要引水口、分水口、用水管理分界断面、用水计量断面等处建设量水设施。

### 5.4.2 计量设施比选

计量设施选型、适用条件、可靠性、优缺点说明。

### 5.4.3 计量设施设置

图表结合说明计量设施布置具体情况，包括类型、规格、位置监测对象、控制范围、计量频次、采集方式等。

## 5.5 信息化工程

有条件的地区，积极开展灌区信息化建设，从信息采集、信息传输和目标控制等方面提出灌区信息化设施配套方案。主要包括项目建设需求、可行性可靠性分析、建设原则、建设标准、建设内容、实施计划等。以表格方式列出需新建或改造的量测点、方式，以及管理信息化系统框架等。提供渠（沟）系建筑物工程设计图纸，列入报告图册中。

说明：要解决管护责任落实问题，任何计量设施及信息化配套建设，均要明确管理保护责任到单位、到人，均要明确计量数据的收集责任单位、责任人。特别是整个灌区管理不统一的，必须要落实双方的责任。确定配套信息化的，要具体说明调查参照的灌区名称，目前运行管理情况，存在问题，已配套信息化灌区的意见建议等。同时，列表说明编写此章节的设计人员姓名，技术职称，过往业绩，设计单位内部对关键技术、硬件配套的讨论情况。

6、费用概算与资金筹措

## 6.1 投资概算

### 6.1.1投资概算依据及有关规定

列出项目投资概算依据及有关规定，主要根据省级有关规定、标准和定额等进行项目投资概算。

### 6.1.2投资概算

投资概算主要包括建筑及安装工程费、勘测设计费、建设管理费、不可预见费等。（取费标准和计算方式同工程类）

信息化设备应采用市场时价，同一设备应询价超过三家，通过比选，选取质量合格价格适中产品。

由于农业水价综合改革综合性、专业性较强，为了工程的顺利推进与运行管护，避免推诿扯皮，农业水价综合改革部分不建议分标。

## 6.2 资金筹措

明确资金来源。明确实施方案、信息化建设、节水奖补等各项内容资金来源。

7、效益分析

对实施后的效果进行预测分析，主要是体现节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力。

8、实施安排

按照一年半时间完成全部内容要求，明确各项工作时间节点，先建机制或机制与工程同步建设。明确方案编制上报时间，完成农业水权分配时间、完成水价核定时间、明确工程建设各阶段时间节点。2019年项目实施方案要求在2019年5月底完成编制及审查审批工作，同时报送自治区水利厅。2020年实施方案要求在2019年11底前完成。

9、保障措施

## 9.1 组织保障

## 9.2 政策保障

## 9.3 宣传引导

## 9.4 考核监督

附表：1．××灌区农田水利及农业水价综合改革现状表

2．××灌区农业水价形成机制及初始水权计划表

3．××灌区农田水利工程管理体制改革计划表

4．××灌区农业节水精准补贴计划表

5．××灌区农业水价综合改革工程建设计划表

6．××灌区农业水价综合改革资金计划表

7．××灌区农业水价综合改革效益预测表

附图：1．灌区地理位置图

2．项目区行政区划图

3．灌区水利工程布置

4．灌区灌溉分区图

5．灌区种植结构图

6．灌区水权分配图

7．灌区量水设施设计图

8．项目区信息化设计图

9．灌区管理结构图，灌区管理主体、区域、责任对应图

附表1

XX灌区农田水利及农业水价综合改革现状表

| 工程状况 | 农民用水合作组织建设 | 小型水利工程产权制度及管护机制 | 水权制度 | 农业水价改革 | 骨干灌排工程及末级渠系工程财政投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效灌溉面积（万亩） | 其中井灌（含井渠结合）面积（万亩） | 小农水工程完好率（%） | 量水设施配套率（%） | 用水户协会数量（个） | 水利合作社数量（个） | 其他依法登记的农民用水合作组织（个） | 管理的灌溉面积（万亩） | 明晰工程产权的比例（%） | 明确工程管护主体的比例（%） | 是否分配初始水权（是/否） | 是否实施用水定额管理（是/否） | 农业供水成本（元/m³） | 农业供水执行价格（元/ m³） | 农户实际支付水费（元/ 亩） | 最末端供水计量位置 | 骨干灌排工程（万元/年） | 末级渠系工程（万元/年） |

注：量水设施配套率为现有量水设施数量与满足供水计量所需量水设施数量的比例。

附表2

XX灌区农业水价形成机制及初始水权计划表

| 供水价格 | 超定额累进加价 | 分类水价制度 | 农业地下水资源费 | 农业初始水权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利工程农业供水价格 | 末级渠系水价 | 农户实际支付水费（元/亩） | 是否制定农业用水定额（是/否） | 是否实施农业用水超定额累进加价制度（是/否） | 经济作物与粮食作物供水价格比 | 地下水与地表水供水价格比 | 使用地下水限额内是否实施水资源费（是/否） | 使用地下水超限额是否实施水资源费（是/否） | 农业用水总量分配（区/乡/村或用水合作组织 | 是否核发水权证书 |
| 计量 位置 | 完全成本（元/m³） | 运行维护成本（元/m³） | 计划执行水价（元/m³） | 计量 位置 | 完全成本（元/m³） | 运行维护成本（元/m³） | 计划执行水价（元/m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

XX灌区农田水利工程管理体制改革计划表

| 规范农民用水合作组织建设 | 创新建设和管护机制 |
| --- | --- |
| 是否出台用水合作组织扶持政策 | 用水合作组织基本情况 | 农民用水合作组织能力建设 | 工程建设方式 | 工程管护方式 |
|  | 用水户协会个数（个） | 水利合作社个数（个） | 用水合作组织管理的灌溉面积（万亩） | 参与户数（户） | 参与人数（人） | 硬件设施建设主要内容 | 软件建设主要内容 | 培训人员数量（人） |  |  |

附表4

XX灌区农业节水精准补贴计划表

| 农业节水补贴 | 节水奖励基金 | 水权转让与回购 |
| --- | --- | --- |
| 补贴资金来源 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴方式 | 补贴规模（万元） | 节水奖励基金来源 | 奖励对象 | 奖励标准 | 是否建立用水户之间水权转让制度 （是/否） | 是否建立节约水量政府回购制度 （是/否） |

附表5

XX灌区农业水价综合改革工程建设计划表

| 灌区名称 | 灌区规模（大型/中型/小型） | 灌区类型（自流/提灌/井灌） | 田间工程形式（渠灌/管灌/喷灌/微灌） | 主要作物 | 工程建设主要内容 | 新建或改造末级渠系（管道）（km） | 新建或改造量水设施（处） | 量水方式（人工/自动） | 新增或改善灌溉面积（万亩） | 受益农户数（户） | 工程建设完成时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表6

XX灌区农业水价综合改革资金计划表

单位（万元）

| 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 区及区级以下财政 | 群众自筹 | 其他资金 | 其中用水合作组织能力建设投入 | 其中量水设施建设投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 农户筹资 | 农户投劳折资 |  |  |  |

附表7

XX灌区农业水价综合改革效益预测表

单位（万元）

| 节水效益 | 平均灌溉周期（天） | 水费计收 | 亩均粮食产量 | 试点区年农业 产值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亩均用水量 （m³/亩） | 试点区地下水开采量（万方） |  | 水价与成本比值 | 试点区水费收入（万元）） | 项目区水费收 取率（%） | （公斤/亩） |  |
| 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 |

平均灌溉周期：试点区全年灌溉总天数/全年灌溉

信息公开选项：主动公开

广西壮族自治区水利厅办公室               2019年4月3日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件