广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕80号

自治区水利厅关于准予贵港至岑溪公路工程

郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥

建设方案水行政许可的通知

广西贵岑高速公路有限公司：

你单位就贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥建设方案（项目代码：2207-450000-04-01-576754）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥防洪评价报告的审查意见》（技审〔2024〕98号），我厅同意就贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2024〕20号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书（桂河许〔2024〕20号）

广西壮族自治区水利厅

2024年7月22日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权归广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2024〕20号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |  |
| --- | --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |  |
| 名 称 | 贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥 |
| 项目代码 | 2207-450000-04-01-576754 |
| 项目法人 （建设单位） | 广西贵岑高速公路有限公司 |
| 项目选址 | - 拟建桥梁工程包括郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥等3座桥梁。 - 1. 郁江特大桥。拟建桥梁位于桂平市大湾镇镇安屯郁江河段，上距贵港航运枢纽约52.07公里，下距桂平航运枢纽约61.41公里。桥梁所在河段左、右岸位于郁江干流岸线保护与利用规划保留区和开发利用区。 |
| 项目选址 | - 2. 大圩分离式立交桥。拟建桥梁位于贵港市港北区大圩镇，于石洞江汇入东博江河口上游约10.4公里处横跨石洞江。桥梁所在河段右洞江未编制河流岸线保护与利用规划。 - 3. 大洋河大桥。拟建桥梁位于桂平市大洋镇学修坪屯，于大洋河汇入郁江河口上游约20.68公里处横跨大洋河。桥梁所在河段左、右岸位于大洋河岸线保护与利用规划保留区。 |
| 建设规模 （等级） | 高速公路特大桥（1座）、大桥（2座） |
| 许 可 核 定 意 见 |  |
| 一、工程建设方案 - 同意工程建设方案。 - 郁江特大桥。拟建郁江特大桥属于高速公路特大桥，桥梁全长1497米，宽33米，跨径组合为（4×30+3×30+2×40+30+（165+510+165）+3×30+4×30+4×30）米。桥梁一跨跨越郁江，7#~9#墩跨民头河，其中8#墩为薄壁墩，设置有两根墩柱，墩柱设置在左右两岸上。桥梁轴线与郁江水流方向夹角为76度；与民头河水流方向夹角为68度，桥墩轴向水流方向夹角为22度。桥梁主桥为双塔双索面斜拉桥，引桥采用装配式预应力混凝土T梁；下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁占用郁江河道管理范围内面积14518平方米，占用民头河河道管理范围内面积1916平方米。桥梁水下部分采用围堰施工。 - 大圩分离式立交桥。拟建大圩分离式立交桥属于高速公路大桥，桥梁全长688米，桥梁分两幅，桥面左幅净宽13.7米，跨径组合为（2×40+3×40+4×40+4×40+4×40）米；右幅净宽15.7米，跨径组合为（3×40+3×40+3×40+4×40+4×40）米，桥轴线、桥墩轴线与水流方向夹角分别为60度、30度。桥梁上部结构采用预应力砼（后张）T梁，先简支后连续；下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁占用石洞江河道管理范围内面积1124平方米。桥梁水下部分采用围堰施工。 - 大洋河大桥。拟建洋河大桥属于高速公路大桥，桥梁全长230米，桥面净宽23.5米，跨径组合为（3×40+62+40）米。桥梁上部结构采用预应力砼（后张）T梁或简支钢混组合梁，下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁占用大洋河河道管理范围内面积1716平方米。桥梁水下部分采用围堰施工。 二、工程主要控制点坐标(略) 三、防洪要求 （一）郁江特大桥属于高速公路特大桥，设计防洪标准采用300年一遇洪水；大圩分离式立交桥、大洋河大桥属于高速公路大桥，设计防洪标准采用100年一遇洪水。符合《防洪标准》（GB50201-2014）及《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）的要求。 （二）根据《贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，采取防护措施后，工程建设对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得设置未经批准的施工办公区、生活区、管理用房、物料加工区、加工厂房、预制件厂、混凝土搅拌站、施工道路（便道）、施工栈桥、施工平台等临时建（构）筑物，不得弃置、堆放或加工物料，施工不得违法占用河道，保证防汛抢险通道畅通。 （六）工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 （一）为确保岸坡稳定，桥梁建成后须分别对各桥跨位置郁江左岸、民头河两岸、石洞江左岸、大洋河两岸共141米、319米、100米、253米范围岸坡进行防护，防护措施应与主体工程同时实施、验收。 （二）大洋河大桥所在河段位于大洋河大产坪至木根河河口段规划防洪堤河段，桥梁建设不应影响后期堤防实施和运行维护。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及当地水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2024年7月22日 |  |
| 附 图 | - 贵港至岑溪公路工程郁江特大桥、大圩分离式立交桥、大洋河大桥附图 |

抄送：贵港市水利局，港北区水利局、桂平市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年7月24日印发