# 邕宁水利枢纽项目简介

# 邕宁水利枢纽位于西江水系郁江的下游，坝址上距老口梯级74公里，下距西津电站124公里，坝址上距流域面积75801平方公里，多年平均径流量406亿立方米。工程正常蓄水位67米，设计洪水位76米，校核洪水位78.39米，总库容7.1亿立方米，电站装机容量57.6MW。

# 邕宁水利枢纽在保障南宁市防洪排涝安全的前提下，通过适当抬高邕江河段水位，改善南宁市城市环境和水景观，解决西津至老口河段航运水位衔接问题，兼顾水利发电等，工程的社会效益、经济效益显著，对推进南宁“中国水城”的建设，将南宁建设成为东南亚的区域性国际化城市，以及打造西江黄金水道具有重要意义。